无锡市水利现代化规划

（报批稿）

无锡市水利局

二〇一二年三月

- 前   言

水是无锡之源，无锡之脉，无锡之韵。水利在无锡经济社会发展中始终具有基础性的战略地位，为无锡快速崛起、持续稳定发展提供了全方位的支撑保障。当前，无锡正在全面建设创新型、服务型、国际化、现代化大都市的道路上快速迈进，地区经济社会已从全面小康跨入了实现现代化的发展阶段，而无锡市水利现代化是社会现代化不可或缺的重要组成部分，也是实现社会现代化的基础支撑和保障。加快推进无锡市水利现代化是贯彻党的十五大确定的国家现代化“三步走”发展战略，实现江苏省委省政府明确的在本世纪头20年率先实现全面小康、率先基本实现现代化的社会发展目标，实现无锡市委市政府提出的十二五期间加快转型发展、建设生态文明、发展民生福祉、率先实现基本现代化目标的必然要求，也是无锡水利自身向更高水准、更新阶段发展的必然选择。

2011年年初，无锡市委市政府深刻领会2011年中央一号文件精神，在全国前瞻性地提出了建设国家水利现代化示范城市的构想，得到水利部的高度肯定。2011年5月，水利部下发了《关于开展推进水利现代化试点工作的通知》（水规计[2011]270号）），确定无锡为首批全国水利现代化试点示范城市，支持无锡加快水利现代化建设，在全国率先实现水利现代化，为推进和全面建设具有中国特色的水利现代化道路积累经验、树立标杆、提供示范引领。为科学谋划无锡市水利现代化发展战略和建设布局，有序开展无锡国家水利现代化示范城市建设提供依据，无锡市水利局会同水利部水利水电规划设计总院、无锡市水利设计研究院有限公司开展了无锡市水利现代化规划编制，进行无锡市水利现代化顶层设计。规划在以往工作的基础上，全面调查、深入分析、系统总结了无锡水利发展现状与主要问题，通过调研、专家咨询等方式，系统分析了无锡水利发展的阶段特征和无锡经济社会发展的水利支撑要求以及无锡水利自身发展的需求，梳理了无锡市水利现代化发展思路和方向，明确了无锡市水利现代化目标和任务；通过比对发达国家和国内经济发达地区水利现代化发展相关指标，综合考虑江苏省水利现代化评价指标设置要求，研究确定了无锡市水利现代化指标要求；从地区实际出发，高起点、高标准、全方位谋划了水利现代化发展布局，提出了水利现代化体系架构；经多方案比选，确定了水利现代化规划方案。无锡市水利现代化规划综合考虑了与有关规划的协调、平衡、衔接，规划编制体现了科学发展、和谐发展的战略思想，集中表达了全市人民的共同意愿，反映了时代发展的客观要求，在治水理念方面突出了人水和谐的思路，在指标设置和目标确定方面反映了现代化要求，在基础设施建设方面反映了现代化标准，在管理与水利科技方面反映了现代化水平，规划是未来十年无锡市水利现代化发展的行动纲领。

目  录

前   言	1

一、水利发展现状与形势	1

（一）区位条件与特点	1

（二）发展现状与问题	5

（三）水利现代化需求与条件	9

二、水利现代化总体思路	14

（一）指导思想	14

（二）基本原则	14

（三）规划范围和水平年	15

（四）水利现代化内涵	15

（五）水利现代化目标	17

（六）水利现代化评价指标体系	21

三、水利现代化体系布局	26

（一）水网布局	26

（二）防洪除涝减灾体系	29

（三）水资源合理配置与高效利用体系	32

（四）水资源保护与河湖健康保障体系	36

（五）农村水利保障体系	40

（六）水利信息化与管理服务体系	41

（七）水文化传承发展保护体系	44

四、工程设施建设与治理保护措施	47

（一）防洪除涝工程建设	47

（二）供水与节水工程建设	51

（三）水生态环境保护措施	55

（四）农村水利建设	60

五、水管理制度与行业发展能力建设	64

（一）水管理改革与制度建设	64

（二）水行政执法与公共服务能力建设	68

（三）水文化水景观建设	69

（四）水利信息化建设	77

（五）水利科技创新与人才培养	80

六、投资匡算与近期建设重点	82

（一）投资需求匡算	82

（二）近期建设重点	82

七、实施效果与环境影响评价	87

（一）实施效果分析	87

（二）环境影响评价	89

八、保障措施	93

（一）加强组织领导，密切部门协作	93

（二）加大前期工作力度，夯实规划实施基础	93

（三）稳定投资融资机制，确保建设资金投入	94

（四）加强实施监督，严格建设管理	95

（五）加强宣传动员，增强公众参与	96

附表	97

附表1-1  无锡市分区水资源量	97

附表2-1  无锡市水利现代化定量评价指标体系	98

附表3-1  分区需水量与耗水量预测	100

附表5-1  防汛除涝防旱监测点名录	101

附表5-2  水资源监测点名录	102

附表5-3  水生态环境、地下水监测站点名录	103

附表6-1  无锡市水利现代化建设投资需求估算	104

- 一、水利发展现状与形势

无锡别名梁溪，江苏省省辖市，国家历史文化名城，历史悠久、物产丰富、经济发达，自古就是著名的鱼米之乡，是中国民族工业的发源地。早在六、七千年前就有原始氏族聚居；春秋战国时期，已是当时区域经济、文化中心；明代就有制砖、冶坊、陶瓷、缫丝、织布等手工业；二十世纪以来，更以工商业闻名于世，是中国乡镇工业的摇篮。

- （一）区位条件与特点

- 1、自然概况

无锡位于江苏省东南部，北枕长江，南倚太湖，西临滆湖，地处长江三角洲江湖间走廊。北与泰州市所辖的靖江市隔江相望，东与苏州相接，距上海128km，西与常州交界，离南京183km。下辖崇安、南长、北塘、锡山、惠山、滨湖6区和新区管委会及江阴、宜兴2个县级市，市辖行政区总面积4627.5km2，其中无锡市区、江阴市、宜兴市分别为1643.9km2、987.0km2、1996.6km2。

无锡属于北亚热带季风气候区，气候温和湿润，四季分明，雨量充沛，雨热同季，光照充足，无霜期长，年平均气温15.6℃，多年平均降水量1154mm，年内降水多集中在5～9月，约占全年雨量的60%；年蒸发量1000～1300mm左右。境内地形复杂，以平原、洼地为主，零星分布着低山、残丘，呈南、北高，中间低的地势特征；中部为水网圩田平原，北部为平原，西南部地势较高。全境丘陵、山区面积739.7km2，约占行政区域总面积的16.0%，平原面积2575.2km2，占55.7%。丘陵山区主要分布在宜兴南部和无锡市区南部沿太湖地带，以及江阴市腹部的部分区域；平原主要分布在锡澄地区江南运河以北和宜兴市北部；洼地主要分布在锡澄地区中、西部和宜兴市中部。

- 2、社会经济状况

无锡是我国经济发达地区，综合实力和竞争力始终位居全国大中城市前列，在国家和江苏省经济社会发展中具有举足轻重的地位。新中国成立60多年以来，特别是改革开放30多年来，区域经济发展突飞猛进，实现了新跨越、跃上了更高平台，已从全面小康跨入实现经济社会现代化阶段。

无锡现有常住人口629万人，人口密度达1358人/km2，城市化水平68%。2010年，实现地区生产总值5793亿元，在全国大中城市中位列第9位；人均地区生产总值达9.2万元。

无锡是华东地区主要的交通枢纽，现已形成由铁路、公路、水路、航空相配套的立体交通网络。铁路交通经京沪高速铁路、沪宁线和新长线可与全国铁路连网直通；无锡是全国54个公路运输中心之一，是京沪、沪宁、沪成、宁杭等高速公路的交会点；依托长江、京杭大运河和太湖水系，无锡内河航道总里程达到1656km，有7条主要航道，江阴港口建成了国内第一个内河港口型国际集装箱中转站；无锡苏南国际机场位于无锡国家高新技术开发区内，距无锡市区14km，距苏州市区23km，通过密集的高速公路路网与苏南城市群连成一体，交通优势十分突出，已正式成为一类航空口岸。

无锡具有厚重而悠长的文化底蕴，是吴文化主要发祥地之一，具有鲜明的水文化特色。无锡是京杭大运河唯一穿越老城区的城市，留下了“运河绝版地、江南水弄堂”的绝品精华；江河湖荡是“无锡充满温情和水”的载体；渺渺太湖、悠悠运河、潺潺名泉丰富了山水景观和水文化内涵。“太湖佳绝处，毕竟在鼋头”，无锡以丰富而优越的山水自然风光和历史文化，成为了全国十大旅游观光城市之一。

- 3、水资源情况

据1956～2000年系列分析，无锡多年平均水资源总量为22.05亿m3；频率为20%的丰水年本地水资源量为30.2亿m3，95%的特枯水年本地水资源量仅为8.8亿m3。无锡多年平均、不同频率下的本地水资源量情况见附表1-1。

无锡各年型入境、出境水量分别为：丰水年入境78.7亿m3、出境94.8亿m3；平水年入境71.9亿m3、出境78.1亿m3；枯水年入境53.6亿m3、出境56.9亿m3；特枯水年入境27.3亿m3、出境30.5亿m3。入境水量是本地水资源量的2～4倍，但占总入境水量80%～90%的常州方向来水污染严重。入出境水量年际变化较大，其中特枯水年入境水量偏少，本地水资源量不足，需调引长江、太湖水进水网。2010年无锡市入境总水量94.4亿m3，出境总水量120.0亿m3。

近年来，全市污水和污染物排放呈逐年减少趋势，地表水环境质量有所改善。但由于污染物入河量已远超水域纳污能力，且受上游来水水质较差的影响，水质总体状况欠佳。2010年对全市主要江、河、湖、库等101处水域，156个监测断面的监测结果表明：水质综合评价为Ⅱ类水的断面7个，占4.5%；Ⅲ类水断面占9.0%；Ⅳ类和Ⅴ类水断面分别占19.9%、23.7%；劣Ⅴ类水占42.9%；与2009年基本持平。全市列入江苏省考核的32个重点水功能区中有12个达到2010年水质目标要求，年度达标率为38%，集中式饮用水源区水质全部达标。主要湖泊营养化状况为贡湖轻度富营养，梅梁湖、五里湖、竺山湖和滆湖中度富营养。

全市较大面积的潜水水质禀赋条件较差，铁、锰超标现象严重，仅在宜兴北部、江阴南部和无锡中部水质较好，江阴华士地区和无锡马山地区水质优良，但分布面积很小。微承压水水质较潜水好，类型单一，多为低矿化度、中等硬度水，铁、锰离子含量较高，略差于引用水卫生标准。深层地下水水质总体较好，优于潜水和微承压水，基本符合饮用水标准。

- 4、自然禀赋条件

（1）水网发育，湖荡众多，水形态多样。无锡境内湖荡星罗棋布、河流纵横交错、水流流向顺逆不定，兼有江、河、湖泊（荡）、水库等各类水形态，水面覆盖广。市辖行政区域范围内共有规模河流5993条，其中骨干河道有55 条，河道密度达3～4km/km2。境内除太湖、滆湖等湖荡外，还有数量众多的河网间湖荡；共有水库18座，总库容1.3亿m3。按全市江河湖荡水面面积1089 km2统计，水域面积覆盖率为23.5%。扣除不参与调蓄的太湖、滆湖、长江、望虞河等724km2水面面积，域内可调蓄水面积约为365km2，水域面积率约为9.4%。

（2）降水丰沛，年际年内变化大，过境水资源量丰富。市辖行政区域多年平均降水量达1154mm（1956～2000年系列）；年内降水集中，5～9月降水约占全年降水量的60%左右；年际变化较大，最大年降水量1617mm（1999 年），最小年降水量569mm（1978 年）。本地水资源总量较少，人均本地水资源量498m3（1956～2000年系列），仅相当于全国人均水资源量2109 m3的23.6%；沿长江一线过境水资源量丰富，长江多年平均过境水量达9730亿m3；2010年锡澄片区西线入境水量16.6亿m3，宜兴西部入境水量53.4亿m3。居民生活、水生态环境和社会发展对过境、入境水资源依赖程度较高。

（3）暴雨洪水发生频繁，洪水蓄泄条件差。无锡区域洪涝灾害致灾降雨类型多样且多发，夏季梅雨、夏秋季台风暴雨以及局部性对流型暴雨等常引发洪涝，其中又以梅雨和台风雨为甚。加之地势低平，呈现周边高、腹部低的地形态势，区域洪涝水外排受到严重限制，洪水外排条件差、河道泄洪能力小，而且北部易受高片洪水侵压和长江洪水与潮汐制约，南部常遭太湖洪水侵袭与高水位顶托，西部又需承接上游客水压境，极易形成洪涝灾害。

（4）水环境容量不足，入河污染负荷重。无锡境内平原属于典型的湖荡水网平原，平原河道坡降一般在1/10万～1/2万，大多圩区河道甚至为零坡降，河湖水体流动性较差。虽然区内排水河道众多，但大多数河道断面面积小，泄流能力弱，引排出路不畅，河湖水体循环周期长，水环境容量不足，水生态系统抗逆性和承载能力偏低。域内水体承受的污染负荷重，2010年全市入河污染物COD总量达12.8万t，氨氮入河量达9181t，分别超过入河限排总量的72%和62%。

- （二）发展现状与问题

无锡具有悠久的治水史。大约4000多年前，吴地先民疏拓天然水道，初步打开了太湖洪水的入江入海通道，“三江既入，震泽底定”即是指对松江（今吴淞江）、娄江（今浏河）、东江等主要泄水河道的整治。商周时期围绕开发农田过程中的引排水需要开展了江河治理，商末泰伯开凿了著名的伯渎港及其两侧的渎浜。春秋至两汉时期为适应经济社会的快速发展，逐步开挖河道，形成了骨干水系，并开始了湖荡垦殖工程。唐宋时期全面开展了疏拓河道、加固堤防等防洪工程建设，重点实施了江南运河的治理，修建了运河堰闸。至明清时期，无锡地区水网基本形成，并已相对完善，河流治理转向疏浚整治入江入湖河道和大运河，其中最为著名的治水成就是运河堤岸的修建和明代对芙蓉湖的治理。民国时期进入近代水利建设，开展了直湖港、梁溪河、洋溪河、锡澄运河、骂蠡港、大运河等河道的疏浚，以及大运河堤岸修筑、芙蓉圩、杨家圩、横排圩等圩区的加固整修工程。除此之外，无锡在全国率先起步并发展了机电排灌事业，开始建立水文观测站，成立了水利工程局，首次编制了较为全面的水利建设计划。

- 1、水利发展现状

新中国成立后，无锡水利建设蓬勃发展，彻底改变了解放初期水利设施陈旧零乱，旱时河塘干涸，涝时尽为泽国的局面。1954年长江、太湖流域特大洪涝灾害后，开始实施江海堤防修复，联圩并圩，兴建山塘水库，疏浚行洪通道为主要内容的江河治理，大大提高了防洪抗灾能力。20世纪60年代末至80年代末，大力发展机电排灌，改善农业生产条件，进一步提高了农村灌溉、排涝能力；开展农田基本建设，调整机电排灌站网布局，为现代化大农业生产的发展打下基础，基本实现了农村排灌电气化；20世纪80年代，开始了流域性综合治理的大水利建设，在继续完善农田水利设施的同时，开展太湖大堤复堤，建设了犊山口防洪控制工程，开创了无锡地区流域性水利工程建设的先例。20世纪90年代以来，流域性的治理太湖工程全面展开，四大治太骨干工程（望虞河工程、环太湖大堤工程、武澄锡引排工程、湖西引排工程）在很多方面创下了无锡水利之最；进入21世纪，以水生态、水环境为核心，全面开展了水环境综合整治和生态文明建设。

经过多年的水利建设，无锡已初步形成了较完善的水利工程体系，农村水利基础设施大大加强，防洪能力、水资源供给保障能力有了显著提高，河道整治与水生态环境修复初显成效，水利信息化建设已达到较高水平，水管理机制体制不断完善，逐步走上法制化轨道。

水利设施建设。到2010年，无锡已初步形成了6大水利工程体系：以2400多km各类堤防和760余座水闸组成的区域防洪工程体系；以8大水利枢纽、近40km堤防组成的城市防洪工程体系；以18座水库和2000余座塘坝组成的丘陵山区防洪、调蓄灌溉工程体系；以通江入湖河道、纵横调节河道和沿江沿湖39座水闸相结合的引水、排水、调水、调蓄工程体系；以6300余座固定排灌站为主体的机电排灌工程体系；以及沟渠配套、排灌分开、格田成方的田间工程体系。

防洪安全保障。经过多年防洪建设，京杭大运河以东的136 km2中心城区形成了运东防洪控制圈，防洪标准已达到了200年一遇，运西片城区防洪标准也达到了50～200年一遇；城市排涝标准达到20年一遇。江阴城区已具备较强排涝能力；宜兴城区目前排涝能力基本达到20年一遇。无锡市境内设防的576个圩区，基本达到20年一遇的排涝标准。

水资源供给保障。本地水、过境水相结合的水资源配置格局已基本形成。已建成太湖、长江“双水源”供水的管网系统，供水网络基本实现了区域全覆盖，水资源供需基本实现平衡。丘陵山区已建成18座水库，2000余座蓄水塘坝，总库容1.35亿m³。横山水库每年可向宜兴地区提供自来水水源3200万m³。

水生态环境保护。通过调水工程枢纽引清释污和一系列的生态综合整治工程，明显改善了地区水环境，蠡湖等城市湖泊水质持续改善。通过“引江济太”、调水引流，增强了湖体环境容量，促进了太湖水质持续改善。在蓝藻治理上，走出了一条信息化预警、机械化打捞、工厂化处理、资源化利用、常态化管理的新路。在农村水环境治理中创造了“家河”治理模式，全市已有95%以上的农村河道落实了长效管理。

水利信息化建设。初步建设完成的水文遥测系统、水利工程运行监测及视频监视系统、防汛决策支持系统、水利地理信息系统、办公自动化系统、移动水利通信系统等在近年来的水利工作中发挥了重要作用。防汛信息系统实现了水情、雨情、风情的自动监测和水利工程运行状况的实时监测与视频监视，以及对各类水利工程闸、站运行技术参数的自动监测与视频监视等功能。

水管理制度建设。在全国率先实行了“河长制”管理，由各级党政主要负责人担任“河长”，作为第一责任人牵头组织所管河道的综合整治、落实长效管理，管理机制日趋完善，全市落实“河长制”管理的河道达到了1280条。《无锡市河道管理条例》、《无锡市水环境保护条例》、《无锡市水利工程管理办法》等地方性法规已陆续颁布。水利工程运行管理、控制调度、安全生产、依法行政、防汛抢险、工程观测、信息化应用等各类规章制度已基本建立和完善。水资源管理得到持续强化，用水效率明显提高。水利改革和技术创新取得新进展。

水文化发展。无锡具有内涵丰富、底蕴深厚和独具韵味的江南特色水乡文化，其间反映出的治水思想和建设管理经验，在当今仍有重要的参考价值。水文化发展过程中留下了独特历史印记和大量文学典故，局部重点区域已有初具特色的水文化景观，水文化研究也已提上议事日程。

- 2、主要存在问题

（1）水网络结构依然不尽完善，削弱了河流自然生态功能维持和社会服务功能有效发挥

20世纪80年代以来，河道淤积普遍较为严重，河床逐年抬高，过水断面日益缩小，河道水系末梢不通，水流受阻，断头河、死水塘增多，严重影响了河流水系的连通性、畅通度；与水争地的现象依然存在，不少河道被填，水面被占，水面率不断下降，大大降低了蓄洪滞涝能力；许多区域河道水体流动仍然不畅，加上地势平坦，水位落差小，水流缓慢，导致水体交换不充分，水体自净能力不足。近年来，水利部门按照回归自然、恢复生态、人水相亲等理念，开展了河道整治，取得了明显成效，但水网络结构仍不尽完善，河流河道功能定位还不清晰。

（2）防洪除涝依然存在薄弱环节，总体防洪能力还不能全面适应地区经济和社会发展新变化和新要求

随着经济社会快速发展，防洪保安有了更高要求，而区域防洪除涝保安体系没有及时跟进完善，水利基础设施防洪标准还不高，应对突发性洪涝灾害能力还不强。城市空间的不断拓展，改变了下垫面条件，产汇流速度加快，同等强度暴雨形成的水位越来越高，因洪致涝面积有所增加。城市防洪规划确定的大包围内部河道整治未完全到位，削弱了防洪排涝能力。全市尚有三分之一的圩堤建设标准偏低，仍未达标，部分排涝站设备老化，亟需更新改造。防洪能力建设总体上仍滞后于当地社会经济发展水平，还不能完全适应区域经济和社会快速发展的动态变化与新要求。

（3）水生态环境依然面临严峻形势，水体污染负荷超重现象没有根本性扭转

虽然各级政府加大了治污力度，但由于入河污染物负荷仍然很大，远超过河道水域纳污能力，地表水污染状况仍未得到有效控制。上游入境水水质较差导致入河污染物总量控制指标难以落实，缺乏有效调控措施和手段；大规模、高强度的经济活动和日益增加的污染负荷，使部分水域水质恶化、富营养化不断加剧，水生态环境严重退化，恢复和治理非常困难。农村（乡镇）河道和中小河流治理滞后，农村水环境问题仍然比较严重。2010年无锡重点水功能区水质达标率仅为38.7%，部分水域的富营养化程度虽然总体上呈下降趋势，但总磷、总氮仍居高不下。水资源保护、水生态修复和水环境治理任务仍然十分艰巨。

（4）节水意识依然不强，水资源利用效率与先进水平相比还有较大差距

由于市域内河流密布，取水便利，用水条件优越，对水是有限资源的认识较差，节水意识和水商品意识不强，一些地方和单位对节水工作重视不够，浪费水、污染水的现象还普遍存在。灌溉水有效利用系数与国内外先进水平相比仍有不小差距，用水效率与水平有待进一步提高，特别是再生水等非常规水利用尚有较大的发展空间，节水型社会建设需进一步强化。

（5）多头管水现象依然存在，水资源统一管理的体制机制有待进一步加强

目前无锡涉水事务统一管理进程相对滞后，多头管水现象尚未改变。水行政主管部门、城市建设主管部门都设有节水管理机构，环境保护、治污减排、清洁生产、生态建设等方面的涉水管理涉及多个政府部门，由于各部门的管理要求和考核标准存在差异，管理内容与职责权限难以清晰界定，有限资源未能实现集约使用，水资源的统一规划、统一配置、统一调度、统一管理有待加强，需进一步理顺水资源权属管理和开发利用管理的职能，对不同部门的涉水管理职能权限进行有机整合。

- （三）水利现代化需求与条件

- 1、形势背景

2011年，水利发展改革迎来了战略机遇期，中央一号文件和中央水利工作会议确立了新形势下水利的战略地位，明确了水利是国家基础设施建设的优先领域，要求“努力走出一条中国特色水利现代化道路”。水利部为落实中央有关精神，决定在流域、省级区域和城市三个层面开展水利现代化试点，在有条件的地区率先实现水利现代化，以带动和加快推进全国水利现代化进程。在水利发展改革的大形势背景下，无锡作为首批国家水利现代化示范城市，担负着为全国水利现代化积累经验、提供示范的责任，同时也需要为实现江苏省委省政府提出的2020年全省基本实现水利现代化的发展目标作出努力，加上无锡经济社会发展对水利现代化的客观要求，使无锡面临着探索走出具有无锡特点的水利现代化道路的良好机遇。

- 2、发展要求

争当江苏省“两个率先”的先导区和示范区，是本世纪头20年无锡发展的总定位。“十二五”、“十三五”是无锡率先基本实现现代化的关键期，为全面加快无锡经济社会现代化步伐，无锡市委市政府制定了《无锡市率先基本实现现代化行动纲要》，全面部署实施产业升级、城市发展、社会建设、文化振兴和生态文明建设行动计划。而无锡水利作为地区经济社会发展不可替代的基础支撑、现代农业建设不可或缺的首要条件、生态环境改善不可分割的保障系统，需要在经济社会现代化进程中，全面适应现代化行动计划的动态支撑要求。

建设滨水花园城市，要求完善水利发展格局。无锡正在按照“北枕长江，通江达海，南濒太湖，包孕吴越”的城市化发展新格局，全面加快城市现代化步伐，积极建设人与自然和谐、具有山水特征、临湖特色和宜居特性的现代化滨水花园城市。这要求无锡充分利用湖荡密布、水网众多的自然禀赋，加强环湖、沿江资源整合，构建与城市发展布局相适应的水利发展格局。

提升城市承载能力，要求优化水网布局。无锡“一体两翼、七区一体”的区域性中心城市框架已基本确立，正大力推动“五个新城”、“五个园区”、“五个街区”、“八个博览园”等一批功能性载体建设，全面启动了太湖新城、锡东新城建设，中心城市集聚承载能力和综合服务功能亟待提升。要求综合发挥河湖水系的防洪、排涝、供水、航运、灌溉、生态、水文化景观等基本功能，增加水资源水环境容量和洪水调蓄外排能力，积极进行河流水系治理，优化调整水网布局，提高区域水资源承载能力。

创建宜居城市，要求提高水利支撑保障水平。人民安居乐业，要求建设更加安全的防洪除涝减灾体系、更加可靠的水资源利用与供给体系、更加良好的河湖水生态环境保护体系。打造安全快捷生活环境，要求巩固提高区域防洪除涝减灾能力，完善城市防洪除涝工程，建成与城镇发展相适应的雨水排涝处理系统；提供安全可靠供水保障，要求加强水源地保护，加强水资源合理配置，加快多水源和应急备用水源建设，建设安全高效的城乡供水系统；营造高品质人居环境，要求水系畅通清洁，加强水环境治理保护与修复，重建良性水生态系统，增强水体循环动力，构筑优美、舒适的滨水景观环境。

转变经济发展方式，要求严格水资源管理与保护。加快转变经济发展方式已成为经济社会领域的一场深刻变革，无锡的区域产业布局、社会结构、城市功能、居民生活方式正出现深刻变化。这要求水资源开发利用与保护的模式必须作出相应的调整，转变水资源粗放利用方式，切实加强最严格的水资源管理，遏制不合理需求；加强河湖管理，落实河道规划控制线；加强现有水资源利用设施的配套改造，提高工业用水的重复利用率；结合区域产业结构布局和区域发展方向，推进节水型社会建设。

发展旅游服务，要求拓展水文化水景观功能。无锡不仅有江南水乡的秀美景色，还有绵延千年的水文化传承。浩荡长江、淼渺太湖、舟楫运河、星罗湖荡，都赋予了无锡得天独厚的自然条件和文化底蕴。伴随城市的发展与文化的沉淀，旅游资源历经培育，亟待开发和完善，将深厚的水文化底蕴转化为旅游服务优势。这要求无锡在恢复和保护自然生态景观的同时，注重历史文脉的延续，通过对水文化和城市风貌的解读，形成具有无锡地域特色文化内涵的水文化景观区。

提高城市综合竞争力，要求加快水利体制改革与科技创新。提高无锡的城市综合竞争力，要求统筹城乡发展，推进水务一体化和城乡防洪一体化。全面均衡推动创新无锡建设，要求同步健全水利科技创新体系，创新发展机制，改革发展模式，加强水利关键技术研发及推广应用，提升水利信息化水平，建立一支结构合理、集聚高层次水利人才的创新型人才队伍。

- 3、优势条件

（1）意识优势、政策优势

无锡市委市政府历来高度重视水利发展，有强烈的水忧患意识和先进的治水管水理念，将水利建设排在基础设施建设的首位，将水资源可持续利用提高到保障社会经济发展的战略高度，制定和完善了地方性配套水法规，为水利现代化提供了良好的政策环境。

（2）区位优势、经济优势

无锡市是长江三角洲的中心城市之一，区位优势十分明显，市场经济体制较为完善、经济社会发展水平高、综合实力强。2010年，无锡市人均地区生产总值超过了1.4万美元，达到了发达国家水平。全市综合实力和竞争力始终位居全国大中城市前列，为水利现代化发展奠定了良好的物质基础。

（3）基础优势、技术优势

长期以来无锡围绕水安全保障、水环境治理、水资源管理，全面开展水利基础设施建设与管理，防洪工程体系、引排调蓄工程体系、机电排灌工程体系、农业田间工程体系和山丘区防洪蓄水工程体系等日趋完善；在水环境治理、蓝藻打捞及资源化处理工作中广泛开展了技术创新，取得了一大批具有领先水平的技术成果；先进的物联网技术（国家物联网示范基地）也为无锡市水利现代化提供了技术支撑。

（4）投入优势、合力优势

水利建设的市级财政投入有充分保障，水利建设资金稳步增长。“十一五”期间，市各级政府都加大了对水利的投入，特别是市级财政投入较“十五”期间有较大幅度的增加。已形成关心水利、支持水利的良好氛围，初步形成了政府主导、市场调节、公众参与、协同治水、共同建设的水利发展合力。

- 二、水利现代化总体思路

- （一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，落实2011年中央一号文件和中央水利工作会议精神，紧紧围绕无锡科学发展、率先发展、加快转型发展、富民强市建设，争当江苏“两个率先”先导区、示范区，率先实现社会现代化的总体定位，把握水利发展战略机遇，大力推进符合无锡特点的水利现代化，以突破资源环境约束为主导方向，以适应社会现代化进程为动态要求，全面提高无锡水利的防洪保安、水资源保障、水环境保护、水生态维护、水利民生服务能力和主动应对环境变化的能力，提升水文化品味，力争无锡市水利现代化水平居于江苏前列，为推动无锡城乡统筹、区域协调发展，建设生态城、旅游服务城、高科技城、宜居城和滨水花园城，提供坚实的水利支撑保障。

- （二）基本原则

1、坚持以人为本，民生导向。坚持经济、社会、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略，进行水利现代化顶层设计，全力提高水利服务保障能力与科学发展能力，着力保障区域社会稳定、改善人居生活环境，着重研究解决供水、防洪、生态环境等事关无锡人民生命财产安全、广受民众关注的热点问题，普遍提升居民群众的安全感、幸福感、舒适感和满意度。

2、坚持和谐发展，生态为重。坚持人与自然和谐的理念，科学谋划无锡水利科学发展，在开发中促保护，在保护中谋发展。高度重视生态文明建设和水文化建设，科学配置水资源，提高用水效率，节约保护水资源，切实保障基本生态用水需水，保护水环境，持续改善水生态环境状况，促进水资源的可持续利用和河湖与地下水生态系统的良性循环。

3、坚持全局统筹，治本为要。积极调整治理模式，以江湖河塘水系网络为整体，从系统的角度进行统筹治理；转变以往浅表治理方式，实行纵观全局综合目标出发的源头控制、本因根治的深层治理。以增强区域水资源承载能力和水环境容量为主攻方向，进一步延展、优化区域水网布局，提高河湖连通性和水体循环流动状况。

4、坚持固实基础，适度超前。继续强化水利工程建设，夯实、稳固水利发展基础，要按照超前发展、率先发展意识，使水利现代化走在地区经济社会发展的前沿，以适应未来发展需求。注重区域与流域协调、城市与乡村协调，加快实现水利体系建设的城乡一体化和区域全覆盖；注重工程措施和非工程措施相结合，加强水管理能力建设，创新水管理体制机制；注重水工程建设与水管理的高要求和功能、性能、质量的高标准。

5、坚持重点突破，科技驱动。以无锡水利的关键薄弱环节为重点突破口，加快推进湖泊水生态修复、水利信息化管理等特色、优势领域的发展。突出发挥水利科技的技术保障和引领作用，加快科技创新，扩展高新技术的应用面，广泛应用新技术、新工艺、新设备、新器具。通过补弱提强，整体提升无锡市水利现代化水平，发挥无锡市水利现代化的示范标杆效应。

- （三）规划范围和水平年

规划范围为无锡市辖7区和江阴、宜兴两县级市，总面积4627.5km2；重点规划范围为崇安、南长、北塘、滨湖、新区、惠山和锡山等7区。

现状基准年为2010年；规划水平年为2015年、2020年。

- （四）水利现代化内涵

- 1、水利现代化基本要求

根据无锡“加快转型发展、建设生态文明、发展民生福祉、率先实现基本现代化”的社会发展总体目标要求，结合无锡水利的特点，无锡市水利现代化应达到以下几个基本要求。

——要能够切实有效地发挥水利的全方位支撑与保障作用。最大限度地为地区经济社会现代化发展提供高标准的防洪安全、供水安全、生态安全等基础安全保障，支撑人口、资源、环境与经济的协调发展和无锡经济社会发展战略与建设目标的实现，提高与水相关的社会安全度、环境舒适度和生活满意度。

——要能够全面适应可持续发展和城乡一体化协调发展要求，充分体现现代水利、可持续水利的本质，反映出生态水利的阶段特征。在统筹水资源开发、利用、治理、节约与保护，实现水资源优化配置和洪水风险管理战略转变的基础上，建设生态水利，注重水域的自然生态功能，强化水生态系统修复改善，恢复水域生机，促进良性循环。

——要能够达到或接近当代先进科技水平，符合无锡实际的水生态修复技术有创新与突破。水利基础设施的完善度与质量水平以及监控、调度管理技术在一定程度上达到国内外先进水平，信息智能感知等前沿技术广泛应用于防洪决策、水资源调度、水生态修复、水环境治理等各个领域，水利智能感知、智能调度和智能管理水平达到国际一流水准。

——要能够有体现现代文明特点、彰显无锡传统特色的水文化，形成符合时代特征的水意识。无锡数千年治水智慧经验和文化遗产得到保护、继承、弘扬、发展；社会各阶层都能形成亲水、惜水和科学治水、依法管水，自律涉水行为的水观念和水意识。

- 2、水利现代化内涵与愿景

无锡市水利现代化的核心内涵是“以完备的设施体系提供可靠安全保障，以科学的控制措施实现水生态良性循环，以先进的技术手段提升行业发展能力，以全方位的水利发展带动民生改善”，达到水资源可持续利用、经济社会可持续发展和水生态环境良性循环的“三佳”局面，呈现“湖韵山秀绝佳水乡、水灵城智现代吴地”的和谐美景。其基本特征反映在以下几个方面：一是关系协调、状态和美。区域经济发展布局与水资源、水环境承载能力之间的关系匹配协调，实现经济社会可持续发展、水资源可持续利用和水生态环境良性循环，具有覆盖整个市域的整洁、优美、舒适、和谐的亲水环境。二是功能全面、保障有力。水利建设实现多功能并举，能够有效发挥水利工程的防洪排涝、供水抗旱、生态环境等功能，水利对经济社会发展的基础性支撑作用得以充分发挥，可最大限度地保障区域水安全，实现大水无恙、大旱无虞。三是体系完备、技术领先。结构合理、标准协调、控制灵活、内容全面的水网络体系、水利基础设施体系和水管理体系全面建成，广泛应用智能感知等新技术、新材料、新工艺、新设备，水利科技水平基本反映当代先进的生产力水平和技术水平。四是利用高效、管理规范。水资源的高效利用和节约保护全面实现，经济社会用水效率达到全国领先和国际先进水平；拥有规范、完善的水管理、水事执法监督体制机制，全面落实最严格的水资源管理制度，有效规范和调节人类经济社会活动的有关水事行为和水资源开发利用行为，形成自觉自律的良好氛围。

- （五）水利现代化目标

- 1、总体目标

以保障和改善民生为根本出发点和落脚点，全面推进水利现代化，为促进城乡统筹、区域经济社会可持续发展和居民生活的安全、和谐、舒适创造条件；以水资源、水环境承载能力为依据，协调人水关系、优化资源配置，实现水资源可持续利用、水生态环境良性循环；以水安全保障可靠、调控运行灵活、调度决策科学、应急应对快捷、法制机制健全、管理规范有效为基本要求，构建现代水利基础设施、水管理和水文化体系（无锡市水利现代化体系构成见图2-1）。全面、系统提高无锡地区水安全保障、水管理服务和水文化发展能力，形成水利良性发展机制，在全国率先进入水利现代化发展阶段，水利现代化主要指标达到同期国际先进水平。

- 2、阶段发展目标

（1）2015年目标

加强无锡水利重点薄弱环节建设，水利建设短板得到明显改善，基本建立较为完善的水利基础设施体系和水管理服务体系，系统提高防洪

无锡 —— 现代吴地 绝佳水乡

图2-1 无锡市水利现代化体系构成

抗旱防灾减灾、供水安全保障能力、水生态安全保障能力，水资源得到合理配置和高效利用，区域水生态环境得到显著改善，水文化得到有效传承发展和保护，水利发展主要指标达到基本现代化标准要求，率先跨入水利现代化阶段。

——防洪除涝减灾。加强防洪除涝基础设施建设，有效增强骨干河道洪涝外排能力，形成相对完善的防洪除涝格局和工程、非工程体系。流域、区域和城市防洪除涝标准稳步提高，区域防洪标准全面达到20年一遇防洪标准，重点区域防洪标准达到50年一遇；无锡市区总体防洪标准达到100年一遇（中心城区及太湖新城达到200年一遇），惠山、锡山中心区和江阴、宜兴城区达到100年一遇标准。在遇设计暴雨时，确保社会稳定，地区人民生活和工农业生产基本不受影响。

——水资源配置与高效利用。基本形成“江－河－湖－库”互联互通、“本地水－过境水”互济的水资源配置格局；最严格水资源管理制度得到落实。完善城乡供水一体化和多水源联网供水网络，全市供水保证率达到90%以上，城（镇）生活供水自来水普及率达到100%，遇一般干旱年景，生活、生产用水有保证，生态用水有保障；严重干旱或突发供水事故时，居民生活用水得到优先保证，重点工业用水基本得到保证。建成国家节水型社会示范城市。农田水利基础设施、抗旱应急保障能力和抗灾能力显著增强，旱涝保收面积达80%，农田有效灌溉率达到90%，灌溉水有效利用系数提高到0.68。

——水生态环境保护与修复。水污染得到有效控制，污染物入河量显著减少，水环境承载能力得到提高，主要湖泊及水库的水质明显好转，农村河道得到疏浚，内河水质和农村水环境得到改善。重点水功能区水质达标率力争达到65%，饮用水水源地水质全部达标；河道内生态用水保证率大于50%。有效控制水土流失情况，重点区域水土流失得到治理，水土流失有效治理率达到80%。基本完成国务院和江苏省人民政府确定的太湖流域水环境综合治理任务

——水利信息化与水管理服务。水利信息化技术水平得到整体提升，基本建成覆盖全域的水利智能感知信息网络和融合防汛决策、供水调度、水环境整治等多方面需求和采集、监控、调度和管理等多功能的水利信息化系统，物联网等高新技术应用水平国内领先。有利于水利科学发展的制度体系初步建成，初步构建完成地方配套水法规体系；建立和实行最严格的水资源管理制度，落实建立地区取用水总量控制指标；有效推进水利发展改革，水务一体化管理体制基本建立；显著增加水利投入，初步形成水利投入机制、水价机制和水工程良性运行机制。

——水文化传承发展与水景观建设。水文化遗产保护取得有效进展，古河道、古桥梁文化景观风貌得以保护和修复，古闸坝、古堤岸、古水墩、古治水碑记、古祀水祠庙挖掘和保护工作取得阶段性成果，重点水文化水景观带和特色主题水景观点建设基本完成。水文化研究取得一批重要的阶段性成果，水文化得到广泛传播，有利于水文化发展的体制机制得以基本建立，基本建成水文化传承发展保护体系。

（2）2020年目标

全面消除无锡水利重点薄弱环节，建设完成现代化的水利基础设施体系和水管理服务体系，防洪抗旱防灾减灾、供水安全和水生态安全保障能力得到进一步提升，水利基础性支撑与保障能力适应区域经济社会发展要求，全面形成水利良性发展机制，水生态环境实现良性循环，水景观带建设全面完成，形成特色鲜明的无锡水文化，水利发展指标达到现代化标准要求，全面跨入水利现代化发展阶段。

——防洪除涝减灾。形成与经济社会现代化相适应的防洪除涝能力，全面建成高标准的防洪除涝减灾工程体系与科学规范的非工程体系，防洪基础设施建设达到“国内一流、国际先进”水平，防洪现代化调度管理运行达到“技术先进、系统完备、响应快捷”的总体要求。区域防洪标准总体达到50年一遇，能有效防御1991年型设计标准的特大洪水，水旱灾害损失率降低到0.1%以下；圩区达标建设全面完成，圩区防洪排涝能力提高，万亩以上圩区防洪标准达到50年一遇、除涝标准达到20年一遇。遇设计标准和超标准的洪水，绝大部分地区的人民生活不受影响，全市经济建设基本正常，社会生活基本稳定。

——水资源配置与高效利用。全面建成“江－河－湖－库”互联互通、“本地水－过境水”互济、城乡一体化的安全供水与高效利用格局，全面建成水资源合理配置与高效利用体系。全面落实用水总量控制制度，全市社会经济用水总量（不含火电）实现基本不增长；进一步提高水资源利用效率、用水水平、供水安全保障程度和应急保障能力，实现区域供排水自动化、联合调度。全市供水保证率提高到95%以上，万元工业增加值和万元GDP取水量比2015年再下降10%，一般工业用水重复利用率达到80%以上。全面建成高标准农田水利基础设和高效节水农业生产体系，旱涝保收面积达90%，农田有效灌溉率达95%，灌溉水利用系数达0.7；农业用水在现有基础上减少5个百分点，节水型农业比例达到80%。城市供水管网平均漏损率控制在12%以下，再生水回用率提高到30%以上，节水器具普及率达到80%。

——水生态环境保护与修复。水污染得到全面控制，水环境质量全面改善和恢复，水生态系统实现良性循环，水生态环境安全得到保障。城市污水集中处理率达到98%以上，重点水功能区水质达标率力争提高到80%，水土流失有效治理率达到85%以上，水生珍稀濒危特有物种保护率大于95%。全面完成国务院和江苏省人民政府确定的太湖流域水环境综合治理任务，太湖水质持续好转。

——水利信息化与水管理服务。水利智能感知信息网络进一步完善，全面建成基于物联网技术的水利物联网智能决策指挥管理系统。地方水法规体系得到进一步完善，经济社会与资源环境相协调的水利科学发展制度得到完善，最严格的水资源管理制度全面落实，水利投入机制、水价机制和水工程运行进入良性发展阶段；实现水的基本公共服务均等化，社会管理和公共服务水平与现代城市相适应。

——水文化传承发展与水景观建设。水文化遗产得到有效保护，水文化水景观带全面建成，建成一批水文化内涵丰富的精品水利工程。水文化研究、教育和宣传推广取得丰硕成果，全社会水生态文明建设水平和水文化高度自觉自信水平得以切实提高，形成人水和谐的生产生活方式。水利人的全面发展得以促进，水利事业综合文化实力得到全面加强。充满活力、富有效率、更加开放、有利于水文化发展的体制机制得以建立，全面建成符合社会主义先进文化前进方向、具有鲜明时代特征和行业特色的水文化传承发展保护体系。

- （六）水利现代化评价指标体系

本规划以内容表征明确、考核考量科学为原则，按照系统性与层次性、一般性与代表性、可比性与特色性、指导性与约束性相结合的要求，采取定性指标和定量指标相结合的方式，构建无锡市水利现代化评价指标体系。定性评价侧重于水利发展、水利建设的总体状态和程度；定量评价主要针对主要专业领域的能力与水平。无锡市水利现代化评价指标体系层次结构见图2-2。

图2-2 无锡市水利现代化评价指标体系框架

- 1、评价指标设置

按照江苏省对省内市域水利现代化考核要求，无锡市水利现代化评价指标设置以《江苏省水利现代化评价指标体系》为依据，涵盖了全部省定指标，在此基础上，根据无锡市水利现代化的重点领域和关键环节，增加了部分个性化特色的指标。

（1）定性评价指标

定性评价共设置4个指标：人水社会关系协调程度、水资源配置总体情况、水管理体制机制综合状况、水利建设的群众满意度。每一指标均划分3个程度等级，见表2-1。

——人水社会关系协调程度。综合考量治水理念与思路的调整与落实，综合反映水生态状况、人居环境的改善和水资源与经济社会协调发展的程度。

——水资源配置总体情况。综合考量地区经济社会发展与水资源承载能力匹配关系的总体状况，具体反映水资源总体配置方案和供水网络体系情况，水资源调控总体水平和供水安全保障综合能力。

——水管理体制机制综合状况。综合考量水法规政策、机制和水管理服务的总体水平，具体反映水法规政策体系、执法体系建设状况，水管理制度、机制建设及落实情况，执法监管能力与服务能力的总体水平。

——水利建设的群众满意度。综合考量水利发展与改革、水利建设成果对改善民生的实际效果，具体反映人民群众和社会各界对水利建设、水利管理和水利行业作风等方面的感受和意见。

表2-1 无锡市水利现代化定性评价指标

| 序号 | 定性指标 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人水社会关系协调程度 | 和谐协调 | 比较协调 | 不协调 |
| 2 | 水资源配置总体情况 | 科学合理 | 基本具备 | 缺失 |
| 3 | 水管理体制机制综合状况 | 健全优质 | 初步建成 | 缺失 |
| 4 | 水利建设的群众满意度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |

（2）定量评价指标

定量评价指标按照防洪除涝减灾能力、水资源合理配置和高效利用水平、河湖水生态环境保护能力、农村水利保障能力、水管理服务能力、水利信息化与发展保障能力等6个方面进行设置，共设定24个评价指标（见表-2）。其中22个为省定指标，仅对个别指标进行局部调整，如“供水保证率”改为“保证供水覆盖率”，将“水土流失治理率”修正为“水土流失已治理面积中保有的面积占适宜治理的水土流失面积比例”；增加了“城镇污水集中处理率、平原水网区水体置换需求指数”等2个特色指标。定量评价指标体系构成以及指标表征与内容说明等见附表2-1。

表2-2 无锡市水利现代化评价指标及目标值

| 类别 | 序号 | 评价指标 | 单位 | 指标 要求 | 现状值 | 阶段目标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015年 | 2020年 |
| 防洪除涝减灾能力 | 1 | 流域防洪达标率 | % | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  | 2 | 城市防洪除涝达标率 | % | 100 | 80 | 100 | 100 |
|  | 3 | 区域防洪除涝达标率 | % | 100 | 70 | 100 | 100 |
| 水资源合理配置和高效利用水平 | 4 | 保证供水覆盖率 | % | 95 | 90 | 95 | 100 |
|  | 5 | 城乡自来水普及率 | % | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  | 6 | 万元GDP用水量 | m3 | 70 | 58.7 | 52.8 | 47 |
|  | 7 | 万元工业增加值用水量 | m3 | 18 | 15.6 | 14.5 | 14 |
| 河湖水生态环境保护能力 | 8 | 重点水功能区水质达标率 | % | 85 | 38.7 | 65 | 80 |
|  | 9 | 集中式饮用水源地水质达标率 | % | 100 | 98 | 100 | 100 |
|  | 10 | 水域面积率 | % | 不低于现状 | 9.36 | 9.5 | 10 |
|  | 11 | 城镇污水集中处理率 | % | 90 | 90 | 92 | 98 |
|  | 12 | 平原水网区水体置换需求指数 |  | 2.0 | 3.6 | 3.0 | 2.0 |
| 农村水利保障能力 | 13 | 旱涝保收田面积率 | % | 80 | 80 | 85 | 90 |
|  | 14 | 灌溉水利用系数 |  | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
|  | 15 | 农村河道有效治理率 | % | 95 | 80 | 95 | 98 |
|  | 16 | 水土流失治理率 | % | 85 | 50 | 80 | 85 |
| 水管理能力 | 17 | 骨干河湖管理达标率 | % | 100 | 95 | 100 | 100 |
|  | 18 | 水利工程设施完好率 | % | 95 | 90 | 95 | 98 |
|  | 19 | 防汛防旱管理与应急能力 | % | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  | 20 | 基层水利管理服务水平 | % | 90 | 65 | 90 | 95 |
| 水利信息化与发展保障能力 | 21 | 重要水管理事项有效实施率 | % | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  | 22 | 水利投入到位率 | % | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  | 23 | 人才结构达标率 | % | 90 | 56.2 | 90 | 90 |
|  | 24 | 水利科技信息化水平 | % | 90 | 85 | 90 | 95 |

- 2、评价标准与评价方法

按照江苏省水利现代化评价相关标准要求，根据无锡市水利现代化发展目标，设定各指标的要求值、2015年和2020年阶段目标值。无锡市水利现代化评价指标要求值和阶段目标值见表2-2。

无锡市水利现代化评价原则上采用单指标评价方法，对应各项指标标准进行分项评价。为满足江苏省考核各地水利现代化水平的需要进行综合评价时，根据《江苏省水利现代化评价指标体系》设定的22个评价指标及其指标目标值、权重和方法，计算水利现代化综合进程指数。

- 3、现状评价

按照无锡市水利现代化评价指标及标准要求，从6大能力方面对无锡2010年水利现代化发展水平进行了评价，现状指标测算值具体见表2-2。从评价结果可以看出，无锡水利发展水平与江苏省水利现代化要求仍有较大差距，需在以下方面加大建设力度：

（1）防洪标准、除涝能力有待进一步提升。随着城市化进程的加快，许多原为农村的区域逐步转为城市，原按农村要求建设的防洪排涝体系已不能适应城市发展的需要，如太湖新城、锡东新城等，需按城市要求加快防洪排涝体系的建设；农村圩区仍是防洪排涝安全的薄弱环节，经不起高水位和强降雨的袭击，需加大农村圩区的治理力度。

（2）农村水利设施需加快更新改造。面广量大的农村水利工程经过多年运行，部分设施老化，效率降低，维修成本加大，已不能满足农村现代化发展的要求，需加大投入，加快农村水利设施的更新改造，进一步提高灌溉水利用系数、扩大有效灌溉面积，提高旱涝保收面积比例。

（3）进一步增强水资源配置与高效利用。无锡虽然水资源量充足，但由于水质恶化，部分水体已不能达到资源利用的要求，是典型的水质型缺水城市，因此，一方面应加大水环境治理力度，另一方面，应进一步增强水资源配置与高效利用，真正做到优水优用，高效利用。

（4）加大水环境治理。无锡市的水功能区水质达标率远低于江苏省水利现代化规定的目标值，是无锡水利发展的主要短板弱项，也制约了无锡水利向现代化迈进的步伐。应重视水环境的综合治理，加强水生态的保护，采取各种措施，从源头上减少污染物的排放，力争在短期内，无锡的水功能区水质达标率有明显的提高。

（5）深化节水型社会建设。在水资源量充裕的地区进行节水型社会建设，其难度是很大的，其主要原因在于人们的节水意识不强，看不到节水所产生的效益。因此，需加大节水型社会建设的宣传力度，突出节水就是减少污染的理念，将节水与水环境治理密切联系起来，在城市、农村、学校、企业、日常生活中大力推广节水技术和设施，重点提高工业企业的循环水利用和再生水回用率，减少废污水的排放量。

（6）重视水利发展保障能力建设。重点是加强基层水利站（所）的服务能力建设，充实水利技术人员，落实水利管理经费，增强服务意识，做到水利服务全覆盖，为群众办好事、办实事，体现水利人的良好形象。

- 三、水利现代化体系布局

- （一）水系布局

河流水系是水资源治理、利用、保护与管理的最基本对象，是建设水利现代化体系、维护河湖水体功能和健康生命、实现水资源可持续利用与水生态环境良性循环的基础，也是城乡发展、产业布局及基础设施建设等涉水、涉河活动的引导和管制依据。水系布局优化调整，构建洪能抗、涝能排、旱能引、急能应、通畅迅达的水系网络是水利现代化基础条件和首要任务。

- 1、优化调整思路

综合考虑河湖水系防洪、排涝、供水、内河航运、灌溉、生态、水文化景观等基本功能的发挥，统筹协调水系防洪排涝、水资源配置与水生态环境保护要求，按照以疏为主、新建为辅的原则，优化调整水网布局，以骨干河道、重要湖库为主框架，一般性河道为纽带，山区水库、湖荡、闸泵枢纽、河道景观及生态修复工程为补充，建成布局协调、结构合理、功能明确、引排有序、水流通畅、清明灵动的健康水网络体系，盘活水体，实现河流水体的“活、流、畅”。

以拓浚骨干河道，新辟部分入江入湖骨干河道以及区域河道整治等为主要措施，构建以流域骨干河道为主框架，区域骨干河道相配套的主体水网络。通过综合整治中小河流和中小湖荡，以局部沟通、疏拓整治、扩卡除障等主要措施提高河流连通度，建成以区域主要河道为基础、农村河道为补充的基础水网络。

水网优化调整的具体思路为：①按照流域、区域防洪标准要求，在继续巩固提高太湖调蓄洪水能力的基础上，进一步扩大排洪排涝出路、优化畅通主要排洪通道。②按照供水安全保障、水生态持续改善的要求，构建引水快速通道。以引排骨干河道为基础，增辟引江通道，形成较高水质标准的原水供水通道，加速河湖水体的置换速度。③在积极推进防污治污，加强污染源头治理的同时，切实解决末端污水排放流路问题，设置排污的专用通道。④有计划地对区域河系水网进行清淤、挖深，提高水网连通性、畅通度，提高水容积率。

- 2、主体水网布局

无锡河湖水系网络按锡澄片区、宜兴片区两个相对独立的区域分别构建。

锡澄片区水网布局。锡澄片区骨干水网络按照“七横七纵，南北贯通，东西连接，湖荡相缀，通江达湖”进行布局，由无锡市区城市水系、太湖沿湖水系及江阴沿江水系相互连接沟通而成，形成贯通长江和太湖的输水行洪通道，增强“引江济太”调水能力，扩大北排长江和相机向太湖、望虞河行洪的能力。锡澄片区水系布局特征及骨干河道、重点湖荡名称见表3-1，锡澄片区水网布局见图3-1。

图3-1  锡澄片区水网布局图

宜兴片区水网布局。宜兴片区骨干水系网络按照“五横五纵，线面结合，南北连接，东西沟通”进行优化布局，着重提高河网水系的连通性，

表3-1 锡澄片区水网布局特征表

| 布局特征 | 主要横向河道 | 主要纵向河道 | 重点湖荡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七横七纵，南北贯通，东西连接，湖荡相缀，通江达湖 | 京杭大运河、西横河-应天河-华塘河、青祝河-祝塘河-张家港、北塘河-界河-富贝河、印桥港-锡北运河、新兴塘-九里河、伯渎港 | 新沟河-漕河-横绛河-五牧河-直湖港、锡澄运河、白屈港、梁溪河、曹王泾、大溪港、东清河-走马塘-沈渎港。 | 荡南白荡、鹅真荡、宛山荡、嘉菱荡、省滩荡、市区人工湖荡 |

增强引排与行洪能力以及调蓄功能。宜兴片区水网络布局特征及骨干河道、重点湖荡、大型水库见表3-2，宜兴片区水网布局见图3-2。

图3-2  宜兴片区水网布局图

表3-2 宜兴片区水网布局特征表

| 布局特征 | 主要横向河道 | 主要纵向河道 | 重点湖荡 | 重点水库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五横五纵 线面结合 南北连接 东西沟通 | 南河(北溪河、南溪河、城东港、大浦港) 烧香港 漕桥河 殷村港 湛渎港 | 武宜运河 中干河-西溪河 孟津河 横塘河－蠡河 厔溪河－堰泾河－归泾 | 滆湖 东氿 西氿 团氿 | 横山水库 油车水库 七里亭水库 黄墅水库 东岭水库 龙珠水库 |

- （二）防洪除涝减灾体系

- 1、体系架构与主要任务

以太湖流域防洪体系为依托，按照“蓄泄兼筹、以泄为主”原则，巩固提高区域防洪除涝减灾能力。以区域外围防洪屏障，洪涝外排快速通道，城市防洪控制圈，区域调蓄、排涝设施和城乡防洪基础设施为重点，构建流域、区域和城市三个层次相协调的城乡一体化防洪除涝减灾工程体系。

（1）完善区域防洪除涝格局，构建洪涝外排快速通道。根据太湖流域防洪规划确定的流域防洪总体部署和要求，巩固提高流域防洪标准，妥善安排区域洪涝水出路，完善各分区防洪除涝布局方案。结合水系网络的优化调整，以构建北排长江通道以及拓浚整治环太湖骨干河道为主要措施，建设洪涝外排快速通道。

（2）稳固区域外围防洪屏障，增强洪涝调蓄能力。完善长江大堤、环太湖大堤和骨干河道堤防组成的区域外围防洪屏障，根据流域防洪标准要求，固建提高沿江、环湖堤防，建设环太湖后续工程，加固、新建骨干河道堤防；加快开展山区水库除险加固，实施滆湖及其它重要湖泊湖荡退渔还湖、拓浚清淤、扩容整治，适当增加洪涝水动力抽排设施，系统提高洪涝水调蓄、滞蓄和外排能力。

（3）完善城市防洪工程，增强县域防洪安全保障能力。完善城市防洪除涝工程，包括运东大包围、江阴及宜兴城市防洪工程续建和构建太湖新城、蠡湖新城、锡东新城等防洪除涝工程；按照城乡一体化要求，统筹协调洪涝治理和城乡防洪基础设施建设，加固圩堤、完善配套设施，提高片区、乡村区域防洪排涝能力；提高小流域综合治理程度，加强水库塘坝除险加固与山洪灾害防治。

- 2、防洪除涝布局

根据无锡行政区划与水系特点，将无锡防洪分区划分为锡澄片区、宜兴片区。锡澄片区区域防洪标准为50年一遇，宜兴片区区域防洪标准为近期20年一遇、远期50年一遇。无锡中心城区及太湖新城按200年一遇防洪标准，江阴、宜兴城区按100年一遇防洪标准进行布局安排。

（1）锡澄片区防洪布局

锡澄片区防洪依托流域和区域防洪工程，贯彻“高低分控、洪涝同治”的原则，巩固完善外围防洪屏障，实行高低分排控制。

北部地区，采取稳固堤防、节点守护、稳定河势、控制崩坍，按100年一遇标准巩固长江堤防；拓浚新沟河、锡澄运河、白屈港等通江骨干河道，扩大入江北排能力；增设排涝泵站，提高洪涝水排江能力。中东部地区，依托应天河、青祝河、京杭运河、伯渎港、九里河、锡北运河等东西向调节河道，调整、沟通区域配套水网，扩大东排望虞河能力；运河以南地区，拓浚疏通直湖港、曹王泾等主要环太湖入湖河道，改善洪涝水出路，增强南排能力；在环湖大堤后续工程、望虞河后续工程、西太湖整治等基础上，巩固沿江环湖大堤标准，提高太湖调蓄洪水能力。

防洪分析计算结果表明，锡澄片区通江口门、望虞河是区域洪水外排的主要通道，通江口门入江和望虞河入长江水量占主导地位，在规划期内，要达到区域防洪50年一遇的标准，洪水入湖仍是区域洪水出路的重要通道之一。据初步分析，2020年规划水平年时，50年一遇设计暴雨造峰期约有2.5亿m3左右超额洪量需入太湖，才能达到规划防洪标准。2020年规划水平年锡澄片区洪量安排见表3-3。随着太湖水生态水环境保护要求的提高，洪水入湖控制必然更为严格，水量将进一步削减。因此，为确保区域防洪安全，应设置专门课题对未来无锡环湖口门减少向太湖排水条件下洪量处置安排的技术方案进行深入研究。

表3-3  50年一遇降雨造峰期锡澄片区洪量安排（2020年）

| 洪水通道 | 沿江口门入长江 | 无锡环湖入太湖 | 望虞河入长江 | 西岸入望虞河 | 新沟河入太湖 | 新沟河入长江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪量（亿m3） | 2.06 | 1.61 | 3.63 | 1.37 | 0.85 | 0.96 |

注：造峰期指6月30日～7月6日

（2）宜兴片区防洪布局

宜兴片区防洪按照“增加调蓄、畅通入湖、高低分排”的要求，依托现有上游大中型水库拦蓄，中部滆湖、东氿、西氿、都山荡、马公荡等湖泊调蓄，下游通过入湖入江河道外排等为主要措施，规划宜兴片区防洪。通过水库除险加固，恢复水库防洪功能，新建中型水库、整治山区塘坝，增强洪水拦蓄能力；实施滆湖和其它重要湖泊湖荡退渔还湖、拓浚清淤、扩容整治，恢复洼地滞洪，提高区域洪水调蓄能力；完善圩区治理、巩固圩堤，适当调整水系，整治入太湖河道以及长江、太湖引排工程建设。

规划近期对宜兴片区部分骨干河道进行拓宽，将西部客水导入中干河、北干河进入新孟河、滆湖。丁蜀地区实施分洪河和分洪港河道拓宽工程，使湖父河洪水直接通过分洪河港流入太湖，有效降低蠡河地区河道水位。

规划远期，对水系进行系统调整，拓宽厔溪河、埝径河等骨干河道，加强水道衔接，全面提高区域水网的通畅性。

（2）城市防洪布局

在依托流域和区域防洪工程体系的基础上，根据城市地形条件和水系情况，分别采取城市防洪控制圈、分片控制等方式实行城市中心区防洪治理。根据城市发展空间布局，合理设置城市防洪包围圈，划分排水片区，统筹管网河道，安排排水出路，进行城市建设竖向标高控制和适宜水面率控制等。

1）无锡城市防洪布局

无锡城市防洪主要采用依托流域和区域防洪工程体系，在实施《太湖流域防洪规划》、《太湖流域水资源规划》、《太湖流域综合规划》等确定的流域性防洪工程基础上，以运河堤防加高加固、防洪墙截渗、闸站改造为主要内容，完善运东大包围防洪控制圈工程，提高运东大包围工程质量和可靠度；构建运西大包围工程，形成太湖新城片区、梁溪河片区防洪控制圈，确保运西部分中心城区的防洪安全，同时研究运西大包围构建后对大运河的影响及应采取的相应措施。

2）江阴城市防洪布局

江阴城市防洪依靠长江堤防形成防御长江洪水的安全屏障，按100年一遇标准加高加固沿江堤防；以锡澄运河、白屈港等骨干河道为依托，通过整治城区内部排水河道，增设排涝泵站，增强城市排涝能力；通过加高加固现有圩堤、建设圩区或防洪控制区、局部抬高地面高程等措施，提高城区内部防洪能力。

3）宜兴城市防洪布局

宜兴城市根据城区各地域的地形特点和水系特征，采取区域独立分控的防御策略，通过筑堤外挡、建闸设控、开沟导排等措施，分别构建小区域独立防洪控制圈。高片基本维持现状防洪方案；低于防洪设计水位的低洼地区分片进行堤防修筑和建闸设控，构建小包围防洪控制圈，并设置相应泵站抽排涝水，提高城区防洪排涝能力。

- （三）水资源合理配置与高效利用体系

- 1、体系架构与主要任务

稳步提高水资源科学配置与高效利用水平，充分利用沿江优势，逐步建成多源调配、区域一体的水资源配置体系和控制严密、措施有效的水资源高效利用体系。

（1）增强水资源时空调控能力，完善水资源配置格局。在流域水资源合理配置的基础上，以解决区域水质性缺水问题、提高水资源承载能力为重点科学配置水资源，加强水资源调蓄和配置工程建设；优化供水结构，形成本地水与过境水、新鲜水与再生水联合调配，“江-河-湖-库” 多源共济、互联互通的水资源合理配置格局，建设调控自如、备用安全的水资源安全供给系统。

（2）增强水资源应急调配能力，提高供水安全保障。合理调配水源，改造和扩建现有水源地，科学规划新建水源地，提高供水能力，增强抗旱能力，构建城乡供水一体化网络，保障城乡饮用水、供水安全；加强水源涵养，加快双水源、多水源和应急备用水源建设，加强水源地之间和供水系统之间的联网和联合调配；制定和完善特枯水年、连续枯水年等紧急情况下供水量分配方案和应急供水调度预案，提高应急应对能力。

（3）提高用水效率，严控用水总量。以达到国际同类地区先进水平为目标，提高水资源利用效率和效益，转变水资源粗放利用方式，核定用水总量，严格用水定额，遏制不合理需求，控制用水量增长；加强现有水资源利用设施的配套改造，推广使用高效用水设施和高效用水技术，推行水资源循环利用，提高工业用水的重复利用率，降低单位产能取水量。

（4）强化节水措施，完善节水型社会建设。结合区域产业结构布局和区域发展方向，推广节水技术和工艺，扩大节水型器具覆盖面，提高再生水利用程度，建设节水型农业、节水型工业和节水型服务业。建设一批节水工业园区、节水社区、节水学校等节水示范工程；加强高效输配水工程等节水基础设施建设，重点对已有灌区全面进行配套与节水改造，推广和普及田间节水技术；加快节水型服务业建设，严格工业节水高标准要求，改造用水工艺和技术，淘汰落后的用水设施。

- 2、配置目标与节水指标要求

水资源供需平衡分析结果表明，规划期内无锡市各规划水平年可供水量均可满足本地区用水需求。因此，水资源配置的重点是对长江、内河径流、水库塘坝蓄水、浅层地下水及中水等多种水源进行调配，满足社会经济发展用水和河道外生态环境用水需求，全面提高供水保障程度；通过强化节水，有效抑制河道外需水过快增长，以节水促减排，通过进一步加强水污染防治、提高污水处理率和排放标准等综合措施，促进河湖水生态环境持续改善。

根据无锡市未来社会经济发展格局、经济社会发展指标和生态环境保护目标，分析预测各规划水平年用水需求，确定水资源配置目标和高效利用指标要求。无锡市分区需水量与耗水量预测成果详见附表3-1。

2015年生活供水保证率不低于97%，工业不低于95%，农业不低于90%，年用水量控制在46亿m3以内，其中地下水开采量控制在1000万m3以内；2020年生活供水保证率不低于97%，工业不低于95%，农业不低于92%，年用水量控制在50亿m3以内，其中浅层地下水开采量控制在1200万m3以内。

2015年万元GDP取水量不超过52.8m3，一般工业用水重复利用率提高至80.0%，万元工业增加值取水量不超过14.5m3，供水管网漏损率不超过11.5%，农田灌溉水有效利用系数达到0.68，人均综合生活用水量不超过230L/人·日；2020年万元GDP取水量低于47.0m3，一般工业用水重复利用率提高至82.0%，万元工业增加值取水量不超过14.0m3，供水管网漏损率小于10.8%，农田灌溉水有效利用系数达到0.70，人均综合生活用水量不超过255L/人·日。水资源高效利用各项指标值见表3-4。

表3-4  水资源高效利用指标

| 指标 |  | 现状 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合用水 | 单位GDP取水量（m3/万元） | 58.7 | 52.8 | 47.0 |
|  | 用水总量（亿m3） | 34.03 | 46.00 | 50.00 |
| 农业用水 | 灌溉水有效利用系数 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
|  | 亩均灌溉用水量（m3） | 461.8 | 369.4 | 332.5 |
| 一般工业用水 | 工业增加值取水量（m3/万元） | 15.6 | 14.5 | 14.0 |
| 生活用水 | 人均生活用水量（L/人·d） | 197.6 | 230 | 255 |
|  | 节水器具普及率（%） | 88 | 95 | 98 |
|  | 供水管网漏损率（%） | 11.95 | 11.5 | 10.8 |
| 重复利用与回用 | 工业用水重复利用率（%） | 78.9 | 80.0 | 82.0 |
|  | 污水处理厂再生水利用率（%） | 23.00 | 30.00 | 33.00 |

- 3、总体配置方案与格局

1）不同行业水量配置

正常年景来水条件下，2020年无锡市总用水量（含火电）约47.6亿m3，其中一般工业用水配置水量由现状的4.7亿m3增加到12.1亿m3；火电用水配置水量由现状的16.2亿m3增加到21.9亿m3；生活用水配置水量由4.6亿m3增加到6.8亿m3；农业用水配置水量由8.2亿m3降低为5.9亿 m3；河道外生态用水配置水量由0.4亿m3增加到0.9亿m3。从不同行业用水水量配置比例看，2020年无锡市一般工业、火电、农业、生活、河道外生态建设用水的配置比例将由基准年的13.7%、47.6%、24.0%、13.5%和0.4%调整为25.3%、46.0%、12.4%、14.2%和2.0%。农业用水配置比例显著下降，河道外生态用水配置比例有所增长。

95%来水条件下，总配置水量（含火电）为50.0亿m3，工业、生活用水配置水量不变，河道外生态用水配置水量增加到1.3亿m3；农业用水配置水量较正常年景有所增加，为8.0亿m3。

2）供水水源配置

95%来水，2020年全市总配置水量50亿m3，其中99.8%是地表水，浅层地下水仅为1200万m3。地表水供水中，长江水、太湖水、水库分别占65%、12%、3%，内河塘坝用水约占20%。无锡市水资源配置总体方案见表3-5。

表3-5  无锡市水资源配置总体方案

| 行业 | 区域 | 水源 | 不同来水年型配置水量（亿m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50% | 75% | 95% |
| 生活用水 | 无锡市区 | 太湖、长江、塘坝蓄水 | 3.93 |  |  |
|  | 江阴 | 长江、地下水 | 2.02 |  |  |
|  | 宜兴 | 水库蓄水、太湖 | 0.84 |  |  |
| 工业用水 | 无锡市区 | 太湖、长江 | 3.75 |  |  |
|  | 江阴 | 长江 | 28.6 |  |  |
|  | 宜兴 | 水库蓄水、太湖 | 1.43 |  |  |
| 农业用水 | 无锡市区 | 内河 | 1.90 | 2.46 | 2.57 |
|  | 江阴 | 内河 | 2.10 | 2.72 | 2.84 |
|  | 宜兴 | 内河、塘坝蓄水 | 2.04 | 2.63 | 2.75 |
| 河道外生态用水 |  | 内河 | 0.95 | 1.21 | 1.27 |
| 合计 |  |  | 47.56 | 49.59 | 50.00 |

3）水源配置格局

结合无锡经济社会发展需要，以长江、太湖双水源供水保障为重中之重，“江湖并举、双源供水”，区域联网供水，形成管网南北双向安全供水高速通道，增加管网转输能力，优化城市输配水系统，提高西部山区供水能力，形成“锡澄双源调配、宜兴双库供水、区域联网、城乡一体”的供水网络格局。水资源配置格局情况见图3-3。

无锡市区在太湖水源和长江水源联网供水的基础上，扩大调配能力，增加调引长江水量；江阴充分利用长江水源，辅以应急备用水源地，形成区域联网系统；宜兴山区修建油车水库、桃花水库，与现有横山水库形成区域联网供水。

图3-3  水资源配置格局示意图

- （四）水资源保护与河湖健康保障体系

- 1、体系架构与主要任务

以源头控制、总量控制为根本，末端治理相结合，建设以饮用水源保护区、环太湖沿岸区及清水通道沿岸区等水生态环境相对敏感区为主体，以西太湖湖湾水生态环境为核心，以沿江、滨湖、区域骨干河道等沿线为骨架脉络的水资源保护与河湖健康保障体系。

（1）实行污染物入河总量控制，全面提高污染源治理、控制水平和排放标准。积极推动区域经济转型升级、产业布局调整优化，构建与资源环境承载能力相适应的现代工农业产业结构体系，从源头减少污染物排放。根据各水功能区的保护目标要求核定水域纳污能力，确定污染物入河限制排放总量；以污染物入河总量控制为核心、污染物源头控制为重点，统筹点源、面源、内源控制，提高控制水平，综合整治入河排污口，严格污染物陆域控制措施，严格执行高标准排放。

（2）增强水体循环动力，全面提高水环境承载能力和生态用水保障程度。依托区域水系网络，通过营造扩建清水通道，扩大引江动力调水能力，拓浚主干河道，提高河道联通、畅通性，增强调水引流等措施，加速水网水体流动，缩短换水周期，改善河湖水体循环，提高水域纳污能力和河湖生态环境自我修复能力，系统提高水环境承载能力。根据水生态保护修复、维护河流健康和改善人居环境的要求，确定生态需水量，合理配置河道内生态用水，建设一批生态调水工程，提高河湖生态用水保障程度。

（3）加强水资源和水环境保护，建设生态保护区和生态廊道。强化饮用水源区、太湖湖体核心区、太湖沿岸保护区、引江清水通道沿岸和丘陵山区水源涵养区等水资源保护，禁止与取水活动无关的建设行为，全面取消围网养殖，消除水源污染隐患，确保饮用水源安全和供水安全；加快水生态修复重建，构建滨湖生态廊道、沿江生态廊道、区域骨干河流生态廊道，建设滨湖等生态保护区，维护和修复湿地。

（4）建设湖泊综合治理和清水流域示范工程，进一步提升蓝藻打捞与资源化利用水平。综合运用生态清淤、污水截流、退渔还湖、动力换水、生态修复、湖岸整治和环湖林带建设等措施，进一步开展蠡湖、梅梁湖等湖泊综合治理。按照示范、引领的高要求，建成全国浅水湖泊富营养治理样板和较大湖泊（湖湾）的治理典范；按照“水清、水优、水动、水活”的目标要求，实施太湖（蠡湖）新城等“清水流域”示范工程建设；构建完善蓝藻打捞处置、湖泛预防干预工程体系以及长效管理机制，进一步增强提升蓝藻机械化打捞、工厂化处理、资源化利用、信息化管理能力和水平。

- 2、治理保护布局

按照突出重点、分类管理、水陆统筹、点面内源统筹等原则，加大综合治污力度、加强污染物源头控制，以修复改善太湖湖体水生态环境为核心，实施河湖水生态与环境的保护修复。以水域定陆域，全面减少陆域污染物进入水体，根据水域纳污能力核定污染物入河控制总量，严格控制增量；通过营造清水通道，扩大引江能力、调水引流、生态调度等措施，加快河湖水体循环，增加区域环境容量，提高水环境承载能力；通过河湖综合整治、水生态修复等措施，减少污染物存量，修复水生态、改善水环境。以滨湖控制、清水通道建设、河湖水网水生态修复为主要手段，以饮用水源保护区、太湖沿岸区及引江清水通道沿岸区等为重点，形成太湖水体与湖周湿地组成的湖体核心保护区，市区和宜兴的环太湖一级保护区，沿长江饮用水源地一线、望虞河西岸、新孟河（宜兴）沿岸、白屈港沿岸和新沟河沿岸等引江清水通道沿岸保护带等为主体的“两区五带一片”的水生态环境保护格局，修复水生态环境，逐步恢复无锡秀水青山的江南水乡风貌。水生态环境保护布局示意见图3-4。

- 3、建设重点

饮用水源保护区。包括太湖水源保护区、长江干流的利港段、小湾段及白屈港等饮用水源区，以及横山水库等。水源地一级保护区实施全封闭管理；二级保护区全面取缔排污口；准保护区建设高标准水源保护与涵养林，水源地沿岸3000m，纵深500m植树造林，近岸水域种植水生植物；定期开展饮用水源地隐患排查，建设饮用水安全监测系统和蓝藻、湖泛预警系统，构建应急联动网络，制定应急预案，增强对突发事件处理能力，确保饮用水源安全。

图3-4  水生态环境保护布局示意图

湖体核心保护区。包括太湖水体和湖周湿地，区域核心功能为生态功能，须严格保护和改善湖体水质，维护和修复湿地功能。要禁止开发建设，全面取消围网养殖，实施退渔还湖、退耕还湖；沿湖种植水生植物，加快水生态修复重建；加强旅游和船舶污染防治。

环太湖一级保护区。分为市区和宜兴环太湖一级保护区，陆域面积约770km2。市区环太湖一级保护区以梁溪河为界，分为太湖（蠡湖）新城区和直湖港区；宜兴太湖西岸区包括大浦港、城东港以北至常州交界，滆湖、马公荡及以东至太湖地区。该区域是滨湖生态廊道，太湖生态屏障，要严格遵守《关于高起点规划高标准建设无锡太湖保护区的决定》，建设绿色生态功能区和生态旅游区。禁止区内原则上严禁任何建设行为；限制和控制建设区要合理确定开发模式，优化用地功能，加快太湖新城、环科新城及太科园、科教产业园的功能建设，发展生态循环农业，实施绿色种植，建设农业生态良性循环示范区。五里湖地区的蠡湖新城建设，要控制新城的功能、规模和强度，并严格控制旅游业发展。

引江清水通道沿岸区。包括望虞河、新孟河（宜兴）、白屈港及新沟河4条骨干引江清水通道沿岸区，新孟河、新沟河和白屈港沿岸区的水生态环境保护结合环太湖一级保护区建设实施。望虞河西岸区总面积约300 km2，必须大力治理工业、生活和非点污染源，结合水系重构，严格控制区内污染物入河，保证引江济太调水引流工程的引江水质。

- （五）农村水利保障体系

- 1、体系架构与主要任务

显著提高农村水利保障水平，以万亩圩区达标、农村河道水环境综合整治、农田水利基础设施水平提升为主要内容，建设农村水利保障体系，重点建成“挡得住、排得出、降得下”的现代化农田水利工程体系。

（1）提高农田水利基础设施标准与技术水平，建设完善高标准农田水利基础设施。开展农田水利设施标准化建设，对灌排渠系、泵站、涵闸等进行配套完善、升级改造；围绕万顷良田工程、现代农业园区建设目标，集中连片、综合整治，建设高标准农田；提高农业用水效率，发展高效节水灌溉工程，推广节水灌溉技术，全面实施大中型灌区节水改造，建设高效节水示范园区，将全市万顷良田和现代农业园区全部建成高标准的高效节水示范工程；提高农村水利信息化水平，重点建设农村万亩圩区灌溉闸站调度、现代农业园区节水灌溉调度等远程控制系统。

（2）加强完善农村防洪基础设施，建设高标准农村圩区。依托城乡一体化防洪除涝减灾工程体系，以农村圩区综合治理和达标建设为重点，完善农村防洪基础设施、消除农村防洪安全隐患，整体提高农村防洪安全保障水平，确保农业和农村经济社会的安全、稳定、持续发展。以圩堤、防洪闸、排涝站等设施的加固、维修、更新、改造为主要内容，统筹开展圩区达标建设，将万亩圩区全部建成高标准圩区。

（3）开展农村河道综合整治，改善农村水环境和人居环境。优化农村基础水网络，沟通水流通道，恢复农村河道引排功能、生态功能和景观功能；以“水清、流畅、岸绿、景美”为目标要求，开展农村河道综合整治和农村水环境治理，实行疏浚淤泥、生态护岸，消除断头浜、死水塘、臭水沟，改善农村水生态环境、洁净乡村人居环境；以小流域治理和山丘区水土生态修复为重点，稳步提升水土流失治理、水土保持监管水平；建立健全农村河道长效管护和定期轮浚机制，实现农村河道疏浚整治和管理养护的常态化、制度化、规范化。

（4）加强基层水利站建设，增强农村水利服务与保障能力。按照“职能明确、队伍精干、服务到位”的要求，进一步明确基层水利站涉水事务管理、水行政执法等公益性职能，构建管理顺畅、运行高效的乡镇水利站管理体系；优化基层水利工作人员结构，强化水利站基础设施建设；深化农村河道长效管理，完善管理机制和管理模式，实现长效管理全覆盖；加强农村水利工程管理，推进群众管理组织改革，探索小型农田水利工程管理模式。

- 2、建设重点

按照“全省争领先，全国创一流，打造全国农村水利现代化建设示范区”的总体要求，推进农村水利标准化、现代化建设，推动城乡一体化发展，为无锡现代农业发展和社会主义新农村建设提供强有力的水利基础保障。

以圩区综合治理为抓手，加快无锡农村水利保障能力建设。按照推进城乡一体化发展的要求，加大以圩区治理为重点的农村防洪保安基础设施建设力度，深入开展万亩圩区达标建设。加快实施万亩以下农村圩区综合治理，大幅提升农村防洪保安能力。以农村河道综合整治示范镇、村建设为抓手，不断提升农村水环境治理水平。以中央财政小型农田水利重点县（专项工程）、万顷良田、现代农业园区建设为抓手，全面提升农田水利基础设施水平。以深入贯彻落实新《水土保持法》为抓手，稳步提升水土保持监管水平。以能力建设、转型发展为抓手，切实提升基层水利站建设水平。

- （六）水利信息化与管理服务体系

- 1、体系架构与主要任务

全面提升水利信息化水平与水管理服务能力，以物联网技术为依托，以水利智能物联网为基础，构建集成防洪除涝防旱、水资源开发利用、水生态环境保护、水行政管理等多方面需求的水利信息化综合系统，实现智能感知监测和智能调度决策；推进水务一体化进程，强化城乡水资源统一管理，以三条“红线”控制目标为核心，落实最严格的水资源管理制度。

（1）加大水利科技研究开发和先进实用技术的引进应用，提升无锡水利科技和信息化技术水平。进一步开展以非点源污染拦截控制、水体底泥环保疏浚、蓝藻控制截除处置等水生态环境治理修复技术为重点的基础研究和关键技术研发，提高水利科技自主创新与支撑能力；加快推进现代通信技术、物联网技术、遥测遥感技术等在无锡水资源管理、水文监测预报、防汛抗旱决策、水环境监测预警、水利工程运行调度等方面的应用，提升先进实用技术应用深度。

（2）整合现有水利信息化系统资源，构建水利物联网综合系统。推进水利智能网建设，对现有各专业系统进行升级改造和综合集成，增强系统的时效性、准确性、智能性和综合性，广泛应用物联网技术建设以防汛防旱指挥智能决策、水生态水环境智能治理、水资源智能管理和水利电子政务为核心的“感知太湖，智慧水利”物联网决策指挥管理系统，实现基础水文、水生态、水环境、水资源及其开发利用等多型信息的智能感知、动态监控和智能管理，实现防汛抗旱智能预警、水环境智能监测监控和水资源智能调度，创建“感知水利”物联网应用示范工程。

（3）完善水管理体制机制，实行最严格水资源管理制度。加快水管理体制改革，稳定推进水务一体化进程；全面建立最严格水资源管理制度，落实水资源管理三条红线的阶段性控制目标；建立以水功能区为基础的水资源保护制度，加强饮用水水源地保护和安全监督管理；强化河湖水域管理，实行河湖“规划控制线”管理，全面完善和推行河道管理“河长制”；根据水功能区纳污能力控制污染物入河总量，加强入河排污口的登记、审批和监督管理；建立水生态保护制度，建立生态用水保障机制和生态补偿机制；强化完善应急响应和联动机制，提高防汛防旱与重大水事件应急处置能力。

（4）完善水利法规与水利规划体系，提高行政管理与服务能力。围绕防汛抗旱、河湖管理、水资源管理、水利工程管理、农村饮水安全管理、农田水利管理等方面，完善地方水利法规体系；建立健全水利规划体系，强化规划的法律地位及对涉水项目的管理和约束作用；完善执法体制机制，加强水利执法队伍和能力建设，坚持依法行政，推进水行政综合执法。

- 2、建设重点

水利信息化。以水利测量数据的感知采集、统计分析、信息管理、应急管理和决策会商为重点，完善防汛防旱指挥决策系统。以水文数据感知采集、用水监控、水源地管理、水资源调度和分配、应急管理和决策会商为重点，完善水资源智能管理系统。以水环境智能监测预警、蓝藻处置管理调度、应急管理和决策会商为重点，完善水生态环境治理智能管理系统。以农村万亩圩区闸站远程控制和现代农业园区节水灌溉自动控制为重点，建立农村圩区闸站远程控制和节水灌溉系统。以水利门户网站实时更新、电子政务系统建设为重点，完善水行政管理与电子政务系统。

水管理制度。以河湖管理、防洪管理、水资源管理、工程建设管理、水利投融资机制等相关内容为核心，构成水管理制度框架。重点内容包括水务一体化管理体制构建、“河长制”等河湖管理制度的完善，防洪除涝安全管理、防洪除涝调度管理，制定水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线和水功能区限制纳污红线，水利工程建设管理体制改革，水利投融资制度改革等。

地方水法规。根据国家水法规和江苏省地方性法规和规范性文件，结合无锡自身实际，制定相应的地方配套水法规和规范性文件；推进水行政执法监督能力建设，水利公共服务能力建设，乡镇（街道）水利站建设等。

水利科技创新与人才培养。按照“主推一批技术、实施一批项目、打造一批载体、形成一批成果、培养一批人才”的要求，加强水利现代化基础研究和关键技术研发，加大现代水利先进技术引进和推广应用力度，打造全国水利科技创新高地和人才高地。

- （七）水文化传承发展保护体系

- 1、体系架构与主要任务

持续增强水文化传承发展与保护能力，以物质水文化、精神水文化为主要内容统筹水文化建设，加强传统水文化遗迹挖掘与保护，注重现代水利规划、工程设计中文化元素的融合，提升水利工程的文化内涵与文化品位，以水景观、水博物馆和水利科普教育基地等建设为主要载体，构建水文化传承发展保护体系。

（1）开展水文化水景观建设，展示无锡特色的水文化。以水弘文、以水成景，通过水景观建设将富有无锡特色的水文化气息融入城市发展印记。将现代水景观与历史水景观、水景观与人居环境、宏观与微观相结合，以无锡特色文化景观为重点，着重建设和保护古河古街、古渡古桥、古寺古庙、湿地湖泊、水利工程等特色景观，建成一批水利风景区。以线带面，以沿运、沿湖、沿江为主轴线，带动区域水景观建设，每一个城市中心和副中心、城市组团、主要风景旅游区、中心镇都有一至数个景观湖泊或河道景观带。

（2）开展水文化研究，发掘、保护水文化遗存。继承和发扬无锡底蕴丰厚的水文化历史传统，分析无锡古代“顺水性、应地理”的工程布局思想，在当代水利实践中弘扬无锡水文化精华。系统整理各类水文化实物遗迹，加快实施修复、保护；通过史料查证、实地考证等多种途径，深入发掘已遗失和无实物表征的古代水工建筑遗存，展示历史遗迹；收集整理有关水文化的文学艺术作品、民间传说，切实保护好非物质水文化遗产；组织对水文化发展中的一些疑难问题开展研究，丰富无锡水文化文库。多角度、宽领域、全方位地加强新时期水文化研究。

（3）加强水文化的宣传，发挥水文化的作用。推进水文化教育，加强水文化成果的宣传，弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，注重从文化的角度反思人与自然的关系，为水利行业精神注入新的思想活力和新的时代内涵。强化氛围营造和典型引领，加大水文化主题宣传教育力度。通过形式多样的宣传手段，增强公众对水文化的关注和重视，提高全民水资源意识、水生态意识、水危机意识，培养爱水、护水、节水的行为习惯，积极引导全社会建立人水和谐的生产生活方式。发挥水文化的作用，制作推出一批无锡水文化特色浓郁的作品，以水文化突出“现代化滨水花园城市”的形象定位，不断丰富内涵、提升品质。

- 2、水文化水景观建设布局

深入挖掘传统水文化遗产，摸清传统水文化遗产的内容、种类和分布等情况，实施物质水文化、非物质水文化遗产的挖掘、修复、研究和保护。

运用无锡地区的历史传统水文化元素，结合地形加以科学合理的组合、连接，形成具有无锡地域特色的水文化景观区，建设沿运文化景观带，滨江亲水景观带，环湖风光景观带，宜兴生态景观群，湖泊湿地景观群等水文化景观带群，建成一批水利风景区，打造若干主题水景观点，传递“城市人居，由水孕育”的文化体验。

按照城镇和农村的不同功能要求开展水文化水景观带建设，城镇以景观为主，结合绿化；农村以绿化为主，景观辅助，并尽可能仿照原生态建设。结合中小河流、湖泊治理，以“特色鲜明、体现内涵、因地制宜、合理定位、错落有致、景观协调”为原则进行景观风貌控制，构筑优美、舒适的绿化及滨水景观环境。在有古河古街、古渡古桥等文化古迹的河段，要在恢复和保护自然生态景观的同时，注重历史文脉的延续对古河道进行原真性、整体性、可持续性保护。城市建成区每 1～2km建设1个亲水公园或水边市民休闲、健身、娱乐、文化活动场所，建设尺度适宜的水边公共空间和步行系统，结合现代景观亮化、雕塑、建筑、音乐等手段，创建水边绿化景观系统，建设生态护岸和亲水廊道。无锡水文化水景观带分布示意见图3-5。

图3-5  无锡水文化水景观带分布示意图

- 四、工程设施建设与治理保护措施

- （一）防洪除涝工程建设

- 1、流域防洪工程

流域防洪工程建设主要包括江阴长江堤防加固工程、环太湖大堤后续工程和望虞河后续工程、新沟河延伸拓浚工程、新孟河延伸拓浚工程等。流域性防洪工程重点项目分布见图4-1。

图4-1  流域性防洪工程重点项目分布示意图

（1）长江堤防加固工程

江阴境内沿线江堤、港堤，按100年一遇设计标准进行固建。加高加固江港堤挡浪墙及迎水坡护坡，改造加固提顶道路及提坡；堤坡和管理范围内绿化；新建、拆建、加固及改造沿江闸（站）11座，改造拆建6座，改造夏港抽水站，拆建涵洞41座。

（2）环太湖大堤后续工程

按照100年一遇洪水太湖防洪设计水位要求实施环湖大堤后续工程，巩固和提高环湖大堤的防洪安全度，遇1999年实况洪水能保障环湖大堤安全。环湖大堤东段堤防级别暂定为2级，西段堤防级别暂定为3级，重点堤段可适当提高等级；堤顶高程暂维持原设计7.00～7.80m不变，部分堤段采取消浪或允许越浪的工程措施。工程以加固培厚、基础防渗、处理堤身隐患，增强堤防抗风浪能力为重点，包括堤身土方填筑及堤后填塘固基，建设护砌工程、防汛公路工程及通讯等管理设施、拆建或加固口门建筑物工程及桥梁工程；实施湖西滨湖圩区洼地治理，拓浚淤积严重的入湖河道。

（3）望虞河后续工程

望虞河为太湖流域主要的排洪和引水河道之一，对流域防洪、水资源配置和水环境保护具有举足轻重的作用。规划实施望虞河后续工程，进一步扩大望虞河行洪和引水能力，兼顾地区防洪安全，沿线实行有效控制，妥善安排西岸地区的排水出路。拟将望虞河拓宽60m，建议向望虞河两岸各拓宽30m，相应新建堤防、护坡、防洪墙和防汛公路；扩建望亭立交节制闸及沿江泵站，望虞立交穿京杭运河立交过水面积初拟增加200m2；并增设西岸沿线口门控制，新建口门控制建筑物13座，调水泵站5座，西岸已建控制建筑物受地面沉降影响的，拆除重建或加高加固；建设水量水质监测工程，以及水保、环保和其它相关工程，适当调整水系，统筹安排西岸排水出路。

（4）走马塘延伸拓浚工程

走马塘延伸拓浚工程全长66km，南起京杭运河，利用沈渎港、走马塘现有河道拓浚至锡北运河，再沿锡北运河拓浚至无锡、苏州交界，在张家港与常熟的交界处平地开河向东北方向延伸，穿张家港与七干河相接，并拓浚七干河入长江，沿线新建江边枢纽、张家港枢纽和沈渎港闸等。无锡市境内拓浚河道38km。

（5）新沟河延伸拓浚工程

新沟河是流域重要引排工程，规划延伸拓浚新沟河干河、漕河、五牧河、界河及三山港，适当疏浚武进港、直湖港，新建节制闸、泵站等。规划拟在三山港和五牧河采用立交形式穿越京杭运河。无锡市境内拓浚河道全长54km，江边设180m3/s抽水站、48m节制闸和船闸各1座。

- 2、区域防洪除涝工程

区域防洪除涝工程建设主要拓浚整治区域性骨干排水河道，改造和增建抽排水设施，扩大排水出路，加强滨湖地区治理，实施中小湖荡扩容整治和病险水库除险加固，建设上游水库，加强圩区工程建设和管理。区域性防洪重点工程分布见图4-2。

图4-2  区域性防洪除涝重点工程分布示意图

（1）区域骨干河道拓浚

规划进行锡澄片区、宜兴片区的河道水系治理，拓浚整治区域骨干通江入湖河道，提高区域防洪除涝能力。

锡澄片区完善白屈港东控制线和武澄锡西控制线，重点整治新夏港、锡澄运河、张家港、大河港、直湖港、伯渎港、九里河、锡北运河等一批入江、入湖及区域性骨干河道，研究新增入江河道的可能性，增设或扩大江边排水泵站规模，疏浚整治六干河、十一圩港、朝东圩港、采菱港、永安河、武南河、雅浦港等；加强北塘河、青祝河、富贝河等内部配套河道以及横向沟通河道疏浚整治。

宜兴片区以整治“三溪河”为重点，加快入湖河道的整治，完成厔溪河、埝径河、白云溪河等中小河流治理、横山水库溢洪河道整治，合理调整山丘区和平原圩区水系入湖格局。

（2）水库建设

宜兴山丘区新建油车水库、桃花水库，水库设计防洪标准均按100年一遇设计、2000年一遇洪水校核，是以防洪为主、兼顾供水的中型水库。

（3）山洪防治

丘陵山区继续实施水土保持和小流域治理，加强山洪防治工程建设。规划完成5万m3以上重点塘坝的除险加固和配套建设任务，提高山区河道泄洪能力；实施杨店涧、向阳涧、永红涧、洑西涧等重点小流域综合整治。

- 3、城市防洪除涝工程

无锡城区运东片。继续完善运东大包围，续建巩固大包围堤防，重点实施吴桥西路防洪墙截渗工程和城区段运河堤防加高加固工程；改建纳新桥闸站等沿线配套控制闸站，整治排水河道，特别是对运东大包围内的东亭港、江溪港、旺庄港等骨干河道进行拓浚，达到规划要求，重点整治北兴塘、严埭港、东亭港、江溪港、旺庄港等。

无锡城区运西片。构建运西大包围工程：太湖新城片区，按“三纵三横”规划对骨干水网进行整治；梁溪河片区，改造仙蠡桥南枢纽、张巷浜节制闸和新建梁塘河枢纽，在庙湾浜、芦村浜、潘婆桥河进行设闸控制，对梁溪河北部低洼地区进行设防改造，拓浚骂蠡港、曹王泾。锡东新城针对九里河地区水系进行整治，新开春丰河、拓浚双泾河等。

继续完善江阴城区防洪体系，整治排水河道，修建排涝泵站。通过联圩并圩，将原澄江镇南部零星小圩联并，增强排涝能力。同时，加高加固圩堤，建设防洪闸及排涝站，整治城区水网。

宜兴城市防洪，根据城区不同区域地势特征，建立独立小包围圈；同时重点解决山洪防治问题，新开东西向撇洪沟，并筑堤设防保障局部低地防洪安全，完善内部排涝设施。

无锡城区除涝，通过分层分级治理，联网并圩排涝，提高圩区、排水片的排涝标准。按照小圩排涝与大包围排涝相结合，在充分利用原有排涝设施的前提下，新建改建泵站，结合加固圩堤，理顺水系，充实、提高抗洪排涝能力。

- （二）供水与节水工程建设

- 1、供水工程

（1）地表自来水供水

无锡自来水水源主要是太湖、长江、横山水库。根据《无锡市中远期安全供水工程方案》，加强区域内部和区域间的联网供水，实施太湖、长江双水源、双向联网供水保障性扩能工程；建设完成油车水库，实现横山水库和油车水库联网供水；逐步适当撤并小自来水厂，合理提高单个自来水厂的供水规模，提高锡澄水厂日供水能力至100万m3/d，锡东水厂日供水能力至60万m3/d，肖山水厂日供水能力至100万m3/d，加快新农村安全供水工程建设。

（2）工业企业供水

原有企业的供水工程、设备基本能满足供水要求。工业企业供水对供水设备加强维修保养，进行节水技术改造，并配置双泵或多泵供水，提高供水保证率，用水质量要求高于其水源现状水质的，则需对原水进行水处理，达到要求的水质标准；新增的企业，建设相应供水能力的供水工程设备。

（3）农业供水配置

锡澄片区和宜兴平原区进一步加强小型提水灌溉泵站的管理和维修保养，建设节水灌溉基础设施；宜兴山区扩建、新建山区塘坝，增加蓄水能力。

（4）河道外生态环境供水

在从附近河湖取水的基础上，建设浅水井，加快中水回用设备建设，在适当的区域建设地面蓄水池和屋顶蓄水池，增加雨水利用量。在绿化区内铺设配置节水灌溉管网设施，合理配置洒水车辆及设备。

（5）地下水供水

适当增加农村生活用水和一般工业用水中浅水层机井供水的比例，干旱年份可适当增加开采能力。

- 2、备用与应急水源地

无锡市区。建设锡山塘坝应急备用水源工程；继续实施太湖水源与长江水源的双水源供水保障性扩能工程，提高在任何一个水源地发生水源水质波动时城市供水的应急保障能力。确保单水源在全市低压供水的应急情况下，可满足居民用水。

江阴市。形成地下水应急备用水源地主要供应澄西地区，绮山湖应急备用水源地主要供应澄东地区的分片应急供水格局。到2015年，长江肖山、长江小湾、长江窑港、长江利港4个饮用水源地与地下水应急备用水源地、绮山湖应急备用水源地一起，形成江阴市“扎根长江、多源互补”的饮用水源地水量、水质调配体系，提高江阴市饮用水源战略储备体系，保障饮用水源地的水量水质安全。

宜兴市。西氿水源地作为备用水源地；对横山水库、油车水库、桃花水库进行联网供水，提高宜兴地区应急抗旱能力；开展小型水库建设、塘坝治理，作为补充供水水源供周围村镇的生活用水，并适当兼顾农业用水。

- 3、节水措施

（1）农业节水

加强基础设施建设，推广节水技术，重点建设具有地方特色的丰水地区农业节水示范园。根据不同地区作物种植结构，建立阳山水蜜桃示范区、沿太湖节水示范茶园、农业节水灌溉示范园等农业节水示范园。在不同类型园区内，根据园区特色推广相应的节水灌溉模式和节水农艺技术，建设灌溉计量工程，实现不同作物的规模种植与现代化管理，建成具有生态、高效、节水特征的丰水地区特色都市农业。

进行大型灌区续建配套与节水改造工程，建设节水防渗渠道，推广水稻节水灌溉及果树、蔬菜、茶叶等经济作物喷、滴灌工程建设和综合节水技术与措施；普及水稻浅水灌、湿润灌等节水灌溉技术；建设雨水集蓄与利用工程，增强雨水集蓄利用能力。推进农业用水循环综合利用，推广池塘循环水养殖模式，实现养殖水的循环利用。

（2）工业节水

推广节水技术和工艺，发展节水产品，重点建设一批清洁型、循环性的生态节水工业园区。鼓励发展用水效率高的高新技术产业，严格禁止淘汰的高耗水工艺和设备重新进入生产领域。

——建设节水工业园。发展循环用水系统、串联用水系统和回用水系统，发展和推广蒸汽冷凝水回收再利用技术，发展外排废水回用和“零排放”技术，提高水的重复利用率。高耗水、高污染的企业全部搬进节水工业园，集中处理污废水，实现污水资源化。沿江、太湖流域建成一批清洁型、循环型工业园示范区。

——推广先进节水技术和工艺。新建、改建、扩建工业项目要按照高标准节水要求建设，对现有企业进行用水系统进行改造，淘汰落后的用水设施。采取“推广”、“限制”、“淘汰”、“禁止”等措施，引导节水减排技术和工艺的发展。努力提高工业用水重复利用率，循环用水，一水多用，重点抓好火电、钢铁、石油与化工等主要用水行业的节水减排技术改造。

——建设高效节水减排技改示范工程。扶持一批节水示范企业，发挥以点带面的作用，对高污染企业实行严格的用水定额管理，促使其进行节水技术改造，或产品结构调整。

——大力发展节水型产品。强化节水设施和节水器具、设备生产质量的监管，清理和整顿节水型产品的生产及流通领域。规范节水产品市场。对节水设备和器具生产企业按国家规定落实减免税的优惠政策。对落后的耗水过高、用水低效的项目、产品、设备实行强制淘汰。

——加强企业用水管理，创建节水型企业。加强企业用水管理，制定生产企业工艺、设备用水标准和限额，建立和完善工业节水标准和指标体系；规范企业用水统计报表。强化对用水和节水的计量管理，企业一级装表率达到100%，企业主要用水车间和主要用水设备的计量器具装配率达到80%。实施工业项目用水、节水评估和审核制度，强化企业用水计划考核，加强企业用水设施管理，严格执行工业节水项目“三同时”制度（即节水设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），强化监督管理。加强节水型企业（单位）的创建和验收工作，到2015年，建成45家省级节水型企业。

（3）生活节水

重点抓好机关、宾馆、学校、医院等公共用水单位的节水型器具推广和使用工作；城市新建、改建、扩建建筑全部采用节水型器具，重点推进污水处理厂尾水中水回用。开展节水型设施建设，推广建设雨水、生活废水收集与处理回用设施，加快建设中水回用管网，实施城市供水管网改造，进一步降低供水管网漏失率。制定鼓励居民家庭更换使用节水型器具的配套政策，大力推广“节水型住宅”。加大节水宣传力度，积极培育公众节水意识与节水习惯。

（4）再生水利用

以城市污水为主要再生水源，开展再生水利用示范工程建设，充分挖掘非常规水源的利用潜力，全面实施城镇污水处理厂中水回用工程；实施中瑞生态城中水回用工程，建设吴越路转贡湖大道、尚贤东路、清晏路、清源路沿线近10km中水主管网；建设太湖新城再生水供水站工程（规模0.4万t/日）、场地雨水收集利用系统等。

- （三）水生态环境保护措施

根据江苏省水利厅《关于地表水（环境）功能区纳污能力和限制排污总量意见的通知》要求，无锡2020年主要污染物入河控制总量为COD7.43万t/年，氨氮0.565万t/年；无锡2010年污染物入河总量COD 12.78万t，氨氮9181t，要实现2020年入河控制量要求，需在污染物现状入河量的基础上COD、氨氮分别削减60%～70%。

按照以污染物入河总量控制为核心，点、面、内源统筹，源头控制和传输过程控制结合，减少入河污染负荷与提高水环境承载能力结合，水污染防治和水生态修复相结合的污染防治思路，河湖水生态环境保护的总体对策主要包括控源截污，减少污染物排放量和入河量；综合整治，全面修复河湖生态环境；调水引流，提高水环境容量等3大类。

- 1、污染物入河量削减控制措施

（1）进一步优化调整产业结构与布局

入太湖河流及其集水区域，长江干流的窑港、利港段、小湾段、肖山段等饮用水源保护区以及望虞河、白屈港、新孟河等引清调水水源及沿岸区是水环境严格约束区域，应严格按照水资源水环境保护要求调整优化社会经济布局。沿长江地区，除上述区域外，其他区域河流直接通江且地势较平坦, 水环境容量相对较大，属于水环境承载能力尚有一定潜力的区域。

因此，工业产业结构调整要与清洁生产和污染物源头控制相结合；在推进产业转型升级的同时，将一批产品市场前景看好的、布局分散的小企业，引导进入经济开发区、工业园区内；基础产业可向长江沿岸地区布局。农业种植结构调整要与大力削减农业面源污染相结合，在环太湖周边5km范围内，优先发展需肥量低、环境效益较高的豆科作物、经济作物；在长江沿岸地区优先发展集约化蔬菜种植业。城乡布局要有利于水环境综合治理，实现城市与区域的整体联动，人口向城镇集中，工业向园区集中，提高区域性治污设施共建共享度。

（2）强化点源污染治理

继续推进“三高两低”（高消耗、高污染、高危险，低产出、低效益）企业的治理整顿和清洁生产，严格控制其排污总量；引导各级各类开发区建设生态工业园，加强工业园区及企业的废水收集和处理；鼓励工业企业在稳定达标排放的基础上进行深度治理。

全面封堵直排太湖的污水排放口；继续提高污水处理厂配套管网覆盖率，完善雨污分流体系；实现城镇污水管网全覆盖，偏远、分散农村生活污水治理全覆盖。

重视污泥处理处置和资源化利用，大力推进污泥焚烧、稳定化填埋和资源化利用。加强餐厨废弃物管理，提高填埋场运营管理水平。

（3）严格控制面源污染

实现农业、畜禽养殖、水产养殖业内部循环利用，削减氮磷排放量。实施化肥、农药减施工程；建设生态沟渠、种植氮磷高效富集植物等污染物生态拦截工程。畜禽养殖业采用干粪作业，修建固体废弃物发酵池，实现资源循环利用。实现村镇生活污水相对集中和分散处理；推进和深化农村环境综合整治，加快生态村建设。

（4）提高污水处理排放标准

要在继续加大治污截污力度、提高城乡废污水收集和处理水平的基础上，全面采用脱磷除氮污水处理工艺，制订比现行国家标准更严格的城镇污水处理厂污染物排放标准，重点控制COD、氨氮、总磷和总氮；制订和完善重污染行业污染物排放严于国家排放标准的地方标准，执行更严格的环保准入制度，从严审批国家产业政策确定的限制类项目。制定更严格的农业面源污染控制标准，从严规定农作物氮、磷肥施用量，农药施用量的建议值，禁止施用高毒、高残留农药，建立农业面源污染监管机制。

- 2、河湖水生态修复

（1）河湖综合整治和清淤疏浚

对主要出入湖河道和其他骨干河道进行生态清淤，对底泥淤积严重的城区河道、农村河道和水网进行综合整治，实施河道轮浚。

对太湖梅梁湖（含月亮湾）、贡湖、竺山湖，宜兴滆湖、三氿以及其他主要湖荡进行生态清淤；对入湖河道、环太湖河道和主要水网岸坡进行生态护坡改造。

（2）湿地保护与水生态修复

沿太湖一级保护区全面退渔还湖、退耕还林，实施湿地保护与恢复工程；加强湿地连片、湿地保护区建设，促进湿地生物多样性恢复。规划恢复和建设环太湖湖滨湿地13000亩、主要湖泊湖荡湿地40000亩、主要河流支浜湿地11000亩及净化型人工湿地、城市湿地公园12000亩。

（3）生态防护林隔离带建设

实施环太湖一级保护区5km范围内、主要出入湖河道两侧及河口、饮用水源地周边生态隔离带及防护林工程建设，形成隔离、净化污染物的生态屏障。规划封育造林35000亩，将原来100～200m防护林进一步扩建至500m；完成所有出入湖主要河流及部分重要支浜的水质净化林建设，以及宜兴西南部山区、饮用水源地清水涵养林建设。

（4）蓝藻打捞与资源化利用

实施蓝藻巡查－打捞－运输－处置－资源利用一体化工程，提升蓝藻机械化打捞、工厂化处理、资源化利用、信息化管理能力和水平，构建完善的蓝藻打捞处置、湖泛预防干预工程体系以及长效管理机制；开展清淤的底泥利用、水葫芦种养及其他湿地水生植物资源化利用、畜禽养殖场畜禽粪便综合利用、农作物秸秆利用等方面的资源化利用工程。

（5）宛山荡水生态科技园建设

宛山荡水生态科技园是以水生态保护与修复为主，集科技示范、科研、教育、新农村建设、生态农业、休闲观光六位一体的科技园区。建设内容包括三大组团（水生态湿地公园及水生态科技展示组团、生态人居组团、低碳生态农业组团）五个功能区（水生态科研孵化区、水生态科技示范区、水生态湿地公园展示区、新农村建设区、水生态科技转化后备区）。在完成宛山荡周边11条支流水系及九里河综合整治的基础上，将重点转移到宛山荡湖区、湖岸和陆域水生态修复治理，分区域、分年度推进示范区建设。

（6）湖泊综合治理示范工程

建设湖泊水生态环境综合治理示范工程，将蠡湖建成全国浅水湖泊富营养治理样板；将梅梁湖建成全国较大湖泊（湖湾）的治理典范。规划水生态修复重点工程分布见图4-3。

图4-3  水生态修复重点工程分布示意图

- 3、引江清水通道建设

通过实施望虞河西岸控制、新孟河、新沟河和走马塘拓浚延伸等主要工程，建设望虞河、新孟河、白屈港河和新沟河4条引江清水通道，走马塘、锡澄运河和新沟河3条排江通道，形成4进3出的骨干引排快速通道，结合区域内部水系调整、沟通和综合整治及沿岸水污染控制等工程的实施，改善河湖水网贯通度，打造引排新格局。引江清水通道建设与调水引流过程见图4-4。

通过望虞河西岸控制工程和走马塘工程建设，对望虞河两岸水系进行必要的调整，可有效提高望虞河西岸水网区的排泄能力，望虞河“引江济太”期间，可全线控制西岸入望虞河的河流，实现引排分开，形成望虞河“引江清水通道”。

图4-4  引江清水通道与调水引流示意图

宜兴片区的新孟河延伸拓浚，以自长江向太湖区域引水的水资源配置功能为主，同时具有改善水环境、防洪排涝、航运等功能，通过对工程涉及区域的水系调整及重构，可有效改善区域水环境。

新沟河是太湖流域重要排江通道，同时也具备引清济湖济网功能。新沟河延伸拓浚不仅可扩展锡澄片区洪涝水北排长江的能力，也可作为引江入湖快速通道，引长江水直接入梅梁湖，改善太湖西北湖湾水环境。

- 4、动力调水设施建设

在4进3出骨干引排通道基础上，对锡澄运河、张家港河、双泾河等主干河道和部分乡镇、农村河道进行拓浚；在太湖新城、蠡湖新城、锡东新城区域建设一批调水工程；建设贡湖段太湖大堤口门、新建口门控制建筑物，设置调水泵站；加大引江动力调水力度，扩大梅梁湖泵站调水引流能力，优化调水泵站、闸口联合调度，加速水体流动，缩短换水周期，提高水域纳污能力，增强河湖生态环境自我修复能力，改善太湖和水网水质。

- （四）农村水利建设

- 1、农村水系连通与环境治理

（1）农村水系连通

农村水系连通，要注重地形地貌与人文特点的结合，体现当地历史、文化底蕴和江南水乡风貌。通过调整闸站布局，拆坝建桥等，畅通农村河道水系。规划至2015年，拆除全市农村河道中的60%以上的阻水坝头；2020年基本消除农村河道断头浜、死水塘等现象。

（2）河道水环境治理

结合创建示范镇、示范村工程建设，在沟通农村河道水系基础上，以控源截污、疏浚淤泥、生态修复和河岸绿化为主要内容进行农村河道水环境治理。规划至2015年疏浚、轮竣农村河道土方3000万m3，创建20个农村河道综合整治示范镇。

（3）河道长效化管理

健全完善河道长效管护机制，提升农村河道管理的专业化、设施化、信息化、现代化水平，在2010年农村河道长效管理覆盖率95%的基础上，逐年提高长效管理覆盖率，到2015年，实现河道长效管理全覆盖。

（4）水土保持示范工程

以小流域治理和山丘区水土生态修复为重点，推进国家水土保持科技示范区建设工作。滨湖区沿湖地带及惠山区阳山等低山丘陵地带水土保持以宕口治理为重点，宜兴市南部宜溧山地以涧沟治理为主要内容。在无锡市区、江阴市和宜兴市城镇区及其他容易发生水土流失的区域，加强开发建设项目人为水土流失防治监管工作。将风景名胜区、森林公园、中型水库库区及集水区、太湖周边水源涵养林区及其他容易发生水土流失、影响生态环境的区域均纳入水土保持重点预防区。加快滨湖区唯琼农庄国家水土保持科技示范园区创建工作。至2015年，整治涧沟80km，恢复治理水土流失面积178.5km2；2020年前，完成所有涧沟治理和生态修复工作。

- 2、农村圩区工程达标建设

（1）万亩圩区达标建设

无锡共有万亩以上圩区45个（不计北塘联圩）。万亩圩区达标建设重点做好堤防加固及防护、排涝设施新建和改造。按照防洪50年一遇、排涝20年一遇的标准，实施圩堤加高加固，建设圩口闸、泵站和涵洞等建筑物，规划到2015年确保完成12个以上万亩圩区达标，2020年全面完成万亩以上圩区达标建设。

（2）万亩以下圩区综合整治

无锡共有万亩以下圩区500多个。万亩以下圩区综合整治，按照“防洪设计标准达到国家规范，圩区确保解放以来最大洪水不出险；除涝10～20年一遇设计暴雨，农田雨后1d排出，镇区骨干河道水位不超过设计控制水位”的标准进行建设，对圩堤进行加高加固，对建筑物进行更新改造。规划到2015年完成200个万亩以下圩区综合整治，2020年全面完成万亩以下圩区综合整治。

（3）圩区管理

圩区防洪排涝工程管理主要由所在镇水利站负责，管理人员设置按《关于印发〈江苏省水闸工程管理单位机构设置和人员编制标准（试行）〉、〈江苏省泵站工程管理单位机构设置和人员编制标准（试行）〉的通知》（苏编[2000]47号）执行，各级政府要落实专项工程管护经费，市、县（市、区）水利主管部门加强圩区管理检查考核，将考核结果与管护经费挂钩。

- 3、农田节水灌溉与泵站更新改造

（1）农田节水灌溉

以中央财政小型农田水利重点县、专项工程为抓手，以万顷良田和现代农业园区建设为载体，以渠道防渗、喷滴灌节水技术推广为重点，发展高效节水灌溉，将全市万顷良田和现代农业园区全部建成高标准的高效节水示范工程。

规划至2015年，建设低压管道或防渗渠道灌溉工程面积20万亩、喷微灌等设施农业工程面积5.5万亩，建设农村水利现代化示范园区20个，节水灌溉工程控制面积占耕地面积的80%以上；全面推广水稻节水灌溉技术，基本建立起节水型灌溉农业体系。至2020年，再建设低压管道或防渗渠道灌溉工程面积30万亩、发展喷微灌等设施农业工程面积2.5万亩、建设农村水利现代化示范园区20个，节水灌溉工程控制面积占有效灌溉面积的85%以上。

（2）泵站更新改造

以《无锡市农村小型泵站更新改造规划》为基础进行小型泵站更新改造工程建设。按照除涝标准达到20年一遇，灌溉保证率达90%以上的总体要求，至2015年完成拆建泵站396座、431台套，装机容量12468kw，流量177.3m3/s; 改造泵站331座、354台套，装机容量7841kw，流量107 m3/s; 新建泵站87座、106台套，装机容量3572kw，流量68.46 m3/s。

按照《无锡市农村灌排泵站现代化建设标准》实施农村灌排泵站都标准化建设。规划到2015年，建设完成500座标准化、现代化泵站；规划2016～2020年期间建设完成1000座标准化、现代化泵站。

- 4、农村水利信息化与基层能力建设

（1）农村水利信息化

建设农村万亩圩区闸站远程监控系统和现代农业园区节水灌溉自动运行系统。2015年前，初步建成农村万亩圩区防汛信息平台；在1～2个重点万亩圩区中，基本实现对重要闸站水位、汛情的实时监测，泵站机组等设备的远程控制；选择3个种植有特色、经济效益好、典型示范作用强的现代农业园区，完成自动节水灌溉改造。至2020年，全市40%的万亩圩区及重点圩区接入农村万亩圩区防汛信息平台进行管理，实现远程监控；再建设3个自动节水灌溉现代农业园区。

（2）基层水利站建设

按照“职能明确、队伍精干、服务到位”的要求，以基层水利站所制度化、规范化、标准化和科学化建设为重点，建设基层水利站，构建水利站所管理体系，理顺管理机制。严格按规定核定人员编制，将人员和事业经费纳入县级财政预算，由财政全额负担。继续优化基层水利工作人员结构，强化专业培训，不断提高基层水利工作人员的业务技术水平。加强水利站基础设施建设，改善技术装备、服务手段和水利站工作条件。2015年前，80%以上的水利站建成标准化、现代化水利站。2020年前，全市所有基层水利站建成标准化、现代化水利站。

- 五、水管理制度与行业发展能力建设

- （一）水管理改革与制度建设

- 1、水管理体制改革

加快水管理体制改革，稳定推进水务一体化进程，强化城乡水资源统一管理，建立事权清晰、行为规范、运转协调的水资源管理工作机制。“十二五”期间，重点推进江阴市水务一体化，在总结水务一体化体制改革经验的基础上，推进无锡市水务一体化进程。

- 2、河湖管理

理顺城市水利管理体制，落实水利部门对城市河湖的行政管理职能。划定河道控制线，严格实行河道规划控制线管理，明确河道工程范围和河道保护范围，划定河道规划保护控制线和规划管理控制线，划定暗渠保护控制线和湖泊保护控制线，逐步确立规划保留区。落实水域占用补偿制度，强化涉水建设项目监管。

创新河湖堤闸综合管理模式。把修复河湖功能作为防洪除涝工程体系建设的主要任务之一，按照有关规定严格保护，加强管理，禁止围湖和侵占水面，实施退渔（田）还湖，维护河湖水容积率、水面率。深化“河长制”管理模式，由各级党政主要负责人担任“河长”，真正落实“河长”第一责任制度，进一步理清河长职能与部门职能。做到所有镇级以上河道全覆盖，不断细化完善“一河一策”，形成分年度实施方案。

- 3、防洪管理

加强防洪除涝组织机构建设，完善各项工作制度，强化流域防洪除涝和水资源利用有效协调机制，组织深入研究并细化防洪除涝调度方案及应急预案等，使各项防汛工作规范化、制度化、科学化。完善流域骨干工程调度方案和防洪除涝应急预案，制订遭遇不同量级的洪水、暴雨时的具体防御对策和措施。加强组织指挥，强化以行政首长负责的各级防汛责任制；合理利用工程调度，在锡澄片区汛情紧张时，利用望虞河等相机排水，利用常州新闸防洪控制工程对上游来水进行控制。优化建设布局，合理利用土地，控制城市建设竖向标高；压缩地下水开采量，控制地面沉降；建立健全防洪除涝保险制度，实施防洪保险；建立防洪基金。

合理控制圩区排涝标准，严格控制联圩并圩，不得将湖荡等大水面围入圩内，不得减少圩外河道行洪能力。组织开展圩区现状调查，编制圩区专项治理规划，规范圩区建设和管理。完善圩区防洪除涝设施，大力疏浚内部河道，恢复圩内水面，加强圩区在汛期的合理调度，合理确定圩区汛限水位和设防标准。

- 4、水资源管理

制定和落实水资源开发利用、用水效率控制以及水功能区限制纳污等三条红线阶段目标；完善水资源管理体制。

建立市、市（县）区两级行政区域取用水总量控制制度。开展并加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，严格执行建设项目水资源论证制度，促进经济布局、产业结构和城市总体规模与水资源承载能力像适应。严格取水许可审批管理，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批新增取水；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水；对需要延长有效期的取水户，要按照新的取水定额重新审定其取水量。编制实施地下水应急备用水源地规划，建立地下水战略储备和应急供水制度。严格实施水资源有偿使用制度，按照计量征缴水资源费，加大征收力度。

大力推进节水型社会建设，全面强化节约用水，把节水减排工作贯穿于经济发展全过程和社会生活各个环节，坚决遏制用水浪费，不断提高水资源利用效率和效益。制定实施不同区域、行业的用水效率指标，加强用水定额和计划用水管理。严格限制建设高耗水型工业项目。开展取排水规范化整治，落实建设项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的  “三同时”制度；深入开展企业、社区、学校、灌区、示范项目、城市和“八大行业节水行动”、水平衡测试等节水载体建设活动。

从严核定水功能区纳污能力，强化全市水功能区管理。协调好水功能区划与土地利用、城市建设、岸线开发等相关规划的关系，加强水功能区和水源地水量、水质全覆盖监测，建立、实施水功能区水质达标评价体系，严格控制入河湖排污总量。将限制排污总量作为水污染防治和污染减排的重要依据；进一步整合整治入河排污口，全面封堵具备接管条件的排污口。对排污量超出水功能区限制排污总量的地区，限制审批新增取水和入河排污口。原则上不再审批非城镇污水处理厂入河排污口，污水处理厂排放标准达到一级 A标准、尾水再生利用比例达到30%以上。依法划定饮用水水源保护区，加强综合整治，确保集中式饮用水水源地水质达标率100%。

健全完善水资源保护和水污染防治协调机制。积极推进水价改革。充分发挥水价的调节作用，大力促进节约用水和产业结构调整。依法扩大水资源费征收范围，逐步提高水资源费的征收标准，建立符合市场经济要求的水价形成机制和管理体制。推进农业水价综合改革，农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助，扩大节水、抗旱设备补贴范围，进一步减轻农民负担。出台鼓励中水和再生水利用的价格政策。

- 5、工程建设管理

全面推进水利工程建设管理体制改革，健全水利工程分级建设负责制，完善水利建设项目法人制，逐步推进政府重点水利项目代建制。加强水利建设市场监管，强化市场主体诚信体系和工程质量安全监督体系建设，推行质量体系认证制度。全面实行水利建设项目规划许可制、竞争立项制、投资控制制、资金保障制、绩效评价制，提高投资效益。

深化水利工程管理体制改革，建立健全水利工程管理机构，全市大中型水利工程都要设立工程管理机构。按照分级管理、分级负责的要求，各级财政确保水管单位基本支出和维修养护经费足额到位。

加大水利工程维修养护市场培育，逐步推行“管养分离”，建立健全水利工程维修养护体系。建成高标准、高水平的水利工程安全监测、自动监控等信息化系统，实现工程设施标准化、管理手段信息化、行业管理规范化，提升现代化管理水平，确保水利工程良性安全运行。

建设一批工程安全、运行可靠、管理高效、环境优美的国内一流的水利现代化管理单位。全市10家水管单位全部建成园林式单位及县级以上文明单位。其中有 5 家以上建设成国家级水管单位，其他单位达省 3 级以上水管单位。

- 6、水利投融资机制

加大公共财政对水利的投入，力争今后 10 年全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍。发挥政府在水利建设中的主导作用，将水利作为公共财政投入的重点领域。市、县（区）两级财政对水利投入的总量和增幅要有明显提高，要保证当年可用财力的 2%至 4%用于水利工程建设。

落实《中国人民银行 发展改革委 财政部 水利部 银监会 证监会 保监会关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》（银发[2012]51号）精神，大力创新符合水利项目属性、模式和融资特点的金融产品和服务方式，进一步加大对水利建设的金融支持。积极探索综合运用多种政策资源的有效模式，建立金融支持水利改革发展的风险分散和政策保障机制。

推进水利投融资制度改革。继续征收防洪保安资金、水利建设基金等财政性资金用于重点水利建设。健全农田水利建设新机制，各级财政都要大幅增加农田水利建设投入，引导农民为改善生产生活条件自愿投工投劳。从土地出让收益中提取 10%用于农田水利建设。从土地出让金中提取的农业土地开发资金，要保证 30%用于农村水利建设。从城市建设维护税中划出不少于 15%的资金用于城市防洪排涝工程建设和管护。加强各类用于水利建设的财政性资金征收管理，确保应收尽收、规范使用。优化水利投资结构，加大对水工程、水资源管理方面的投入，切实解决“重建轻管”问题。拓宽水利融资渠道，加强对水利建设的金融支持，引导和鼓励金融机构增加水利建设信贷资金，发展面对水利的中长期优惠贷款业务。有条件的地方可以根据不同水利工程的建设特点和项目性质，确定财政贴息的规模、期限和贴息率。探索发展大型水利设备设施的融资租赁业务，积极开展水利项目收益权质押贷款等多种形式融资。按照谁投资、谁受益的原则，积极推进经营性水利工程市场融资。

广泛吸引社会资金投资水利。通过民办公助、政府购买、委托管理等多种形式，鼓励企业、个人及社会团体投资公益性或准公益性水利工程项目。鼓励符合条件的地方政府融资平台公司通过直接、间接融资方式，吸引社会资金参与水利建设。民营企业按照规划建设的水利项目，产权和收益归投资人。民营企业投资喷灌、滴灌等节水灌溉工程，享受与集体经济组织同等补助政策。按照多干多补、多筹多补的原则，加大“一事一议”财政奖补力度，发动和组织群众兴修农田水利。

- （二）水行政执法与公共服务能力建设

- 1、地方配套水法规

依据《中华人民共和国水法》等国家水法规和《太湖流域管理条例》，加强水资源保护、水污染防治、防汛抗旱、水域岸线管理、保障机制、监督措施、政府责任等方面的配套法规研究。根据《江苏省湖泊保护条例》，制定出台《无锡市湖泊保护实施办法》；根据《无锡市河道管理条例》制定《〈无锡市河道管理条例〉实施办法》；制订《无锡市水功能区管理办法》和《无锡市节约用水条例》等地方规章。

- 2、水行政执法监督能力

健全市、市（县）、镇（街道）三级执法网络，依法打造一支人员精干，业务熟练，作风过硬，装备精良，形象良好，运行有力的水政监察队伍。全面实施水行政执法责任制，加强水政监察巡查，维护正常水事秩序，水事案件的查处率达到100%，结案率达到90%以上。

- 3、水利公共服务能力

结合无锡水文化建设，大力弘扬"献身、负责、求实"的水利行业精神，加强水利干部职工对科学发展观、中央水利工作方针、可持续发展治水思路、民生水利、现代水资源管理、法律等知识的学习，着力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、廉洁勤政的的高素质水利干部队伍，努力提高科学治水、依法管水的能力与水平。推进水利信息公开，提高水情公开、洪水风险图信息公开、行政许可事项、办事指南、公共信息查询等方面的信息服务能力水平。推进涉水事务的公众参与平台建设，拓宽投诉咨询、民意征集的渠道，提高处理速度和答复质量，增强公众的监督作用，形成尽职尽责、敢于担当、主动服务、欢迎监督的工作作风。从方便群众的角度出发不断创新服务方式，积极探索建设水利服务“110”，大力推广服务承诺制，逐步形成咨询服务方便化、应急服务快速化、政务信息公开化的服务新机制。

- （三）水文化水景观建设

- 1、水文化研究保护

（1）古河道保护

伯渎港：无锡水文化最宝贵的历史遗存之一。加强伯渎港古河道和古水街风貌的保护，深入挖掘以泰伯庙、泰伯墓和江南第一古镇梅村等代表的泰伯文化，以及以“布码头”发源地为代表的以水兴市的特色水街文化。

古运河：无锡古运河最有代表性的是南门外“水弄堂”，从南禅寺到清明桥南，长1km，两岸仍保留着临河建屋、前路后河、店场合一的水乡古韵，是1700多km京杭运河保存最好的一段，也是唯一保持运河古风貌的宝贵历史遗产。重点做好古运河、清名桥沿河历史文化街区的修缮、保护和景观建设。

梁溪河：无锡最具代表性的古河道之一，是无锡别称“梁溪”的来源。挖掘、保护梁溪河沿线古为芙蓉湖与太湖之间的天然水道的历史遗迹、梁溪两岸无锡先人聚居地古文化遗址，挖掘梁溪河作为无锡近代养殖业和民族工商业发祥地的文化遗存。

长广溪：是沟通五里湖至吴塘门的引排水通道，对锡南地区的屯田开发起了关键作用。挖掘和保护长广溪距今己有7000年历史的马家浜文化，修缮、保护长广溪和五里湖交界处的“石塘”、“石塘桥”等水文化遗迹。

五泻水(锡澄运河)：古为芙蓉湖内的水面，无成形的河线，在芙蓉湖的开发中逐步形成河道，成为运河与长江之间的重要行水通航河道。加强对以五泻水为代表的芙蓉湖1700年治理的水文化历史遗迹和徐霞客出游河湖的挖掘和保护。

宜兴古河道：结合宜兴文物古迹和历史地段保护，对东风巷老街（包括扁担巷老街、段家巷老街），蛟河两岸明清时期石条护岸及河埠，太滆河南岸古代石条护岸及河埠等进行修复和保护。

（2）水文化遗迹挖掘与保护

古闸坝水文化遗迹挖掘与保护。无锡古运河上及其两侧曾建有多座闸坝，用以控制运河航运水位。这些闸坝最早建于唐代，现己全部废除，且遗迹难觅。重点挖掘和保护望亭堰（闸）、五泻坝（堰、闸）、斗门闸、莲蓉闸、将军堰、梁溪堰、显应坝、古黄田闸、古申港闸、夏港蔡泾闸等古闸坝历史遗存。

古堤岸水文化遗存发掘与保护。修圩筑堤是无锡古代治水工程的重点之一，在大运河的开挖整治和芙蓉湖的开发中逐步兴建。重点发掘保护北塘岸“鹅子岸”防洪古石堤遗迹、南运河堤岸等水文化遗存。

古桥梁水文化挖掘与保护。无锡城内外河道上桥梁众多，形式多样，结构不一，是具有丰富文化内涵的水工程遗存和特色水景。锡澄片区要研究、挖掘已被拆除或己失去原有风貌著名古桥的文化历史，重点保护尚存的清名桥、迎龙桥、定胜桥等古桥。宜兴片区重点保护以范道古桥群和大塍古桥群为中心的古桥集中区。

古水墩水文化保护。在无锡城区河道中有多个四面环河的小岛，称之为“墩”，主要有黄埠墩、西水墩和仙蠡墩。加强黄埠墩、西水墩的水文化保护和水景观建设，加强对现存于无锡博物馆的仙蠡墩文物的保护。

治水碑记发掘和保护。开展治水碑记的史料整理和发掘保护工作，优先发掘史料记载的对水文化建设具有重要意义的著名治水碑记。加强保护现存的“浩明公开显应桥碑记”、“芙蓉圩勒石碑”等治水碑记。

祀水祠堂寺庙修复和保护。结合惠山古镇等地的祠堂文化保护工作，深入挖掘治水人物祠堂的变迁历史和文化意义，保护、修复周文襄公祠等一批重点水文化祠堂，加强对泰伯庙、南水仙庙、徐堰王庙的文化挖掘和修复保护工作。

（3）开展水文化历史研究

采集整编无锡水利文献与档案，结合水利文献与研究成果，对无锡水文化遗产资源进行全面调查，建立水文化遗产数据库。加强对涉及水文化的文学艺术作品、民间艺术、民间传说的收集整理和研究。

进一步分析无锡古代治水工程的布局、原理和作用，研究古人治水思想精华。重点研究无锡城中直河与古运河的关系，将军堰、梁溪堰、显应坝之间的关系，莲蓉闸与亮坝的关系，伯渎港与吴故古水道的关系，古伯渎港与运河相接于何处等问题。

- 2、水景观文化带建设

（1）沿运文化景观带

运河文化景观是大运河在千百年的流淌中形成的融合与交流无锡境内沿途各种文化的独特文化线路、持续不断演进而成的独特的线性文化景观。位于沿运轴线，包括古运河、无锡境内京杭大运河、伯渎港。景观功能定位为：无锡特色文化景观轴线，运河文化活态遗产保护带，文化与景观结合的生态廊道，水乡古韵与文明传承的展示区。

——清名桥沿河历史街区是古运河历史文化与水乡传统风貌的精华地段，是“吴文化的窗口、古运河的精华、老无锡的缩影”，吴文化与大运河发展史的历史遗存、江南漕运的见证、中国近代民族工商业发祥地和江南砖瓦窑群的研究基地，核心保护区面积18.78hm2。将清名桥古运河景区打造成集世界文化遗产、旅游休闲度假、文博艺术欣赏体验于一体的国际旅游目的地，国家5A级旅游区和中国历史文化名街。

——以大运河发展史和无锡民族工商业发展史两条历史发展脉络为核心，重点保护运河两岸的“水弄堂”传统特色风貌、南长街传统商业和大窑路窑群遗址。进一步完善清名桥核心区和南禅寺、中国丝业博物馆、无锡窑群遗址博物馆、运河文化艺术馆等历史文化依存的规模，新建运河非物质文化遗产展示园、中国历史建筑文化博览园等景观。

——以历史文化为依托，继续推进黄埠墩、西水墩（古运河的“天关”、 “地轴”）的保护和景观建设。进一步挖掘黄埠墩“三帝王、两宰相、一青天” 的文化内涵。在已有西水墩公园的基础上，恢复西水墩“垂柳拂水，芳草萋萋，方圆十亩，宛如浮玉”的历史景色，维护西水墩上水仙庙。

——以运河文化结合城市功能风貌，推进无锡境内京杭大运河段景观建设。主城区滨水航道景观建设，在保护运河文化遗存的同时与两侧的道路和绿化相协调。

（2）滨江亲水景观带

该景观带位于沿江轴线，包括长江沿岸景观及主要入江河道滨江区水景观。景观功能定位为：江河生态开敞空间，无锡绿色生态隔离带，长江特有自然风貌和历史风貌遗存展示区，自然生态与现代文明融合的重要窗口。

——以沿江自然风光和大桥风景区等自然风光为重点，发展大桥景区游、田园风光游、郊区生态农业游。

——建设长江滩地保留区。保护长江滩地芦苇等水生植物，建设水生态景观。重点保护利港滩地和长山岸滩，发展滨江外滩风貌。

——山丘滨江区以登山望水、建设山地公园为主，以山丘—公园—长江大桥—江水组成山水景观图卷。

——城区滨江区以江堤、港堤和滨江道路的组合为主，与城市功能相适应，以休闲、娱乐、亲近江水为主题，景观为主，配以绿化。

——建设白屈港清水走廊景观带。规划在白屈港及其两岸各10～60m区域、在现有滨河绿带的基础上进一步加强景观建设，将其建成一条完整的连续的绿色生态走廊。

——在建成黄山港、应天河、东横河、北潮河、东转河景观带的基础上，进一步恢复滨江城区小桥流水格局，实施西横河、老夏港河景观带建设，锡澄运河改道后对原城区锡澄运河两侧进行景观带建设。

（3）环湖风光景观带

该景观带位于沿湖轴线，包括太湖沿湖景观和主要入湖河道河口景观。景观功能定位为：环太湖风景观光带，水生植物生态风貌展示区，城市生态湿地走廊，文化观光旅游休闲度假区。

——在许仙港至蠡湖大道环太湖景观林工程建设的基础上，沿贡湖、梅梁湖、竺山湖、宜兴沿湖带建设适应城市景观、不少于200m宽的太湖生态防护林带。重点建设环太湖“六园一荡”景观林带，完善修复环太湖地区生态结构，建立稳定、高效、生物多样的生态景观系统，形成具备湿地特色的生态廊道和市民休闲空间，自然清新的观光旅游地。

——在已建成鼋头渚公园、龙寺生态园等景观公园或景观绿化带的基础上，继续完善梅梁湖东岸景观建设，进一步提升旅游风景功能。在十八弯湿地建设的基础上，以疏林草地湖光山色等自然景观为主，进一步开展梅梁湖西岸生态景观区建设。完善梅梁湖西岸马圩圩堤-滨湖景观绿化带建设，建成风景旅游区。

——结合梁溪河、大港河等16条主要入湖河道水环境综合整治规划建设，加强入湖河道两岸的生态景观建设，打造滨水廊道，两侧建设不少于20米宽的滨河绿带。在有条件的河浜入口和池塘洼地建设人工湿地作为区域生态景观斑块，优化景观布局。

（4）宜兴生态景观群

该景观群位于宜兴山区及天目山余脉的界岭山地，包括宜兴云湖景区、18座大小水库以及众多山涧。景观功能定位为：山区水库群景观带，天然环境禀赋体验区。

——以宜兴禅文化、陶文化、茶文化为载体，打造云湖风景旅游度假区等山区水库湿地生态景观区。云湖景区以横山水库、大觉寺、茶场、古窑群以及自然村落的开发和保护为主。形成以横山水库为中心的亲水风光区，以大觉寺为主体的宗教文化区。在横山水库景区段岸线外侧预留出500m建立防护林带，建设形成水库区域山、水、绿色植被的多层次景观。上游保护区形成以茶、竹、果、林为主体的生态林业观光区。

——龙珠水库加强绿化种植，改善水生态环境，结合原有景观公园，建成碧水清澄，绿树葱郁的多功能公园。黄墅水库对附近山体进行覆土还林生态恢复，增强景观、生态旅游功能。七里亭水库在保护自然景观的同时，增设亲水平台。东岭水库保护现有自然景观，有序进行经济林建设，提高绿化覆盖率。

（5）湖泊湿地景观群

该景观群分布于无锡各地。主要包括蠡湖、宛山荡、鹅真荡、嘉菱荡、漕湖、南青荡、白米荡、苏舍荡、北白塘、西白塘、南白塘、张塘河、北兴塘、长广溪湿地、东氿、团氿、西氿、霞客湖、月城镇西部水生态湿地及其他湿地等。景观功能定位为：城市内部景观湖泊群，生态景观修复保护区，水景公共开放空间，湖泊湿地休闲旅游区。

——吸收蠡湖环湖景观、长广溪国家城市湿地公园建设的成功经验，统一规划湖泊四周滨水区域的景观、绿化、公路、小道、休闲娱乐活动场所、建筑、公园、廊道等，作为休闲健身娱乐和风景旅游区域。

——形成沿湖连续公共开放空间，充分展示湖泊“大水面、大绿地、大空间”的自然景观。以开敞式公共绿地串联创意景观节点，实现自然生态与城市景观的有机融合，并考虑生态防护作用和降雨形成地面径流的过滤截污作用，建成由沿湖开放公园、滨湖居住区、城市公共服务和旅游设施组成的景观区。

——在团氿湿地公园建设的基础上，推进“三氿”整体景观建设，开辟环氿大道、跨氿大桥和氿滨风光带。建设供市民观光休憩的东氿文化广场和城市雕塑公园。建设西氿生态休闲景观区，发展休闲旅游、休憩疗养、现代都市型农业，建成休闲、宜居和创新的景观生态区。

——以鹅真荡为景观核心，推进荡口古镇的古街、古桥、古巷、古弄、古码头、古驳岸修复工作，打造自然生态与历史文化交相辉映的，具有千年历史的江南特色水镇和浓郁水乡气息的水文化景观。

（6）水利风景区建设

——把水利风景区建设作为提升水工程及其水环境的文化内涵和文化品味的示范工程。完善梅梁湖水利风景区、横山水库水利风景区建设，将江尖水利枢纽、利民桥水利枢纽、宛山荡湿地公园、梁鸿国家湿地公园、梅村伯渎港、白屈港抽水站、白屈港枢纽、新沟闸、长江堤防江阴段、太湖贡湖段、油车水库、黄墅水库、莲花荡、东岭水库、临津荡、“三氿”(东氿、团氿、西氿)、徐家荡、阳山荡等建设成为水利风景区。

——在水利风景区建设与管理过程中注重水利功能与人文内涵的有机结合，建设和改造水工程，实现水利与园林、治水与生态、亲水与安全的有机结合；塑造精品水利风景区，提升社会影响力，使之成为传播水文化的重要平台。

- 3、水文化传播

发挥水文化在社会主义核心价值体系建设中的作用。结合《无锡市率先基本实现现代化行动纲要》提出的文化振兴行动计划，大力实施水文化振兴策略，在传承历史水文化精髓的同时，以新视野、新理念推动水文化发展，努力将无锡打造成为区域性水文化中心城市。结合无锡“尚德务实、和谐奋进”的城市精神，研究发掘无锡水文化精神的丰富内涵和内在特质，探索弘扬无锡水文化精神的新渠道新途径，发挥水文化精神的重要作用。

发挥水文化在文化惠民工程中的作用。结合无锡文化惠民工程建设，加强公益性水文化设施建设，建成一批水博物馆和藻水分离站等特色展示馆。加强无锡文艺历史长卷中唱水、颂水、咏水、描水、记水、祭水、画水等文学艺术作品的整理、加工和传播，加强“船过梁溪莫唱曲”、“锡邑运河尽辉煌”等无锡民间水文化的收集、整理和研究工作，加强水文化文艺精品创作生产。

发挥水文化在无锡城市品牌形象提升中的作用。结合无锡城市品牌形象提升工程建设，树立水文化全方位、大外宣理念，把水文化作为外宣和对外文化交流的重点领域，制作推出一批无锡水文化特色浓郁、时代特征鲜明、科技含量高的城市形象外宣片和外宣品，以水文化突出“现代化滨水花园城市”的形象定位，提高城市形象品牌的认同感和美誉度。

加强水文化传播能力建设。通过原址展示、陈列展览、实物复原、虚拟现实技术复原、科普著作和数字影视作品发行等技术手段，加强水文化的公众宣传和传播推广。推进水文化教育，在中小学历史教育和乡土教育课程中强化水文化内容；广泛利用各类水博物馆和水利爱国主义教育基地开展水文化知识的普及与教育；强化氛围营造和典型引领，以重大节庆纪念日和全国、省、市重大活动契机，加大水文化主题宣传教育力度；把水文化教育作为水利系统职工教育培训的重要内容，加强对地方水文化产业的扶持培育，培养一批水文化骨干；创建一批国家级水文化建设先进单位和全国水利文明单位。

加强新时期水文化研究。多角度、宽领域、全方位地开展水文化与无锡政治、经济、社会发展及科学技术、文学艺术的深层次关系的研究。深入研究水文化建设渗透到无锡城市规划、设计、建设、管理之中的有效途径，研究制订工程建设中水文化设计相关技术标准规范。

- （四）水利信息化建设

- 1、水利智能物联网建设

按照“自主创新、政企互动、统筹规划、资源共享、分步实施”的原则，建设信息自动采集、智能感知与传输的水利智能物联网。

以基于射频识别、传感器等技术的物联网技术，建立和完善水利物联感知网络。包括在各类水文、水质、水生态环境监测点配置智能传感设备和遥测视频装置；在闸、泵站等水利工程配置智能传感设备和自动化控制装置；感知设备传感网与有线/无线互联网络相连。

加强水利与气象、环保等部门的网络资源和不同智能监测点传感器通讯的整合与合作，在现有的水利专网和水利物联网基础上，连通无线网络通道与智能感知和自动控制监测点，实现数据可靠采集与传输。

- 2、综合数据库建设与平台开发

（1）综合数据库建设

对现有的水利工程数据库、防汛数据库、水利空间数据库、蓝藻监测数据库、水资源数据库、旱情数据库、水质遥感监测数据库、9210气象数据库、气象云图数据库、台风路径及灾害分析数据库、环保水环境水生态数据库、社会经济数据库按统一技术标准进行设计，构建一个以数字水系为基础的综合数据库，实现相关数据的时空统一与数据共享。综合数据库包含防汛防旱、工程管理、水资源、水生态环境等监测数据库、业务数据库、社会经济数据库、空间数据库、案例数据库、多媒体数据库和知识库等七个逻辑数据库。

（2）综合决策和应急管理平台开发

综合决策和应急平台与五大业务系统采用统一架构、开发环境和安全策略，按照“开放性、可扩展性”原则进行设计建设，部署在水利局域网。设计平台与系统集成方案，依托水利智能物联网和综合数据库，建成监测预警、决策支持和风险应急管理平台。综合决策和应急管理平台逻辑结构见图5-1。

- 3、业务系统技术更新与完善

（1）防汛防旱指挥决策系统

在防汛防旱信息指挥系统现有基础上，稳步推进物联网基本系统建设、外围扩展和全面部署等后续工程建设，到2013年，建成防汛防旱指挥决策和工程调度系统。

图5-1 综合决策和应急管理平台逻辑结构图

通过应用新型传感技术、传感器通用接口及其标准化，河流湖泊水体的微型智能化节点设计，水面无线传感网组网等相关设备的研制；完成无锡水体自动监测节点设计，智能感知数据管理、自动控制、工程优化调度、决策会商等模块、模型的开发，实现对无锡水信息的全面感知。在现有的178个水情自动监测站的基础上，进一步完善关键水位等重要信息智能感知站网建设。防汛除涝防旱监测点见附表5-1。

（2）水资源智能管理系统

按照国家水资源管理系统建设统一部署，在现有的基础上完善水资源管理系统，利用传感技术和3G等无线网络传输技术，提升各水资源智能监测和遥视能力，到2015年基本建成水资源管理系统，接入省级水资源管理系统。

建设水资源基础数据共享服务平台、水资源信息发布平台。对用水大户、饮用水源地、地下水等取用水量进行监测，实现重点区域地下水水位智能感知监测，监测的地表和地下水取水总量占总取水量85%以上。

建设无锡市水资源信息中心1处，分中心3处（锡山区、惠山区、滨湖区）及一批监测站点。水资源监测站点名录见附表5-2。

选择2～3个大中灌区、20～30个高耗水工业企业和20～30个服务用水单位进入节水型社会建设“百千千”重点用水单位监控工程，重点做好取用水总量、节水器具使用情况、用水定额等监测管理。

（3）水生态环境治理智能管理系统

在现有系统基础上，以功能完善与技术升级为主要内容，完善水生态环境治理智能管理系统建设。充分利用现有监测站点，查缺补漏，确保水功能区、饮用水源地、重要交界断面、重点湖泊水库等水域的水文水质智能感知点全覆盖，在面源污染严重区，适当布设水质智能感知点，配置响应传感器、遥视等设备，实现对河湖水文水质、蓝藻等信息智能感知、遥视和监控；进行蓝藻藻水分离站智能自动化改造，开发太湖蓝藻水华预警预报监控和蓝藻打捞船、运输车辆的调动、指挥控制和优化调度系统；开发水生态环境风险识别、评估和应急管理系统。水生态环境监测、地下水监测站点名录见附表5-3。

在八房港、月亮湾、壬子港、新安、闾江口、杨湾、锦园7个藻水分离站建立信息管理和遥视系统，装备数据传输和管理系统、生产状况监视系统。

（4）建设和完善农田水利管理系统

应用水利物联网技术，开发圩区闸站远程自动化控制、万亩圩区自动控制节水灌溉、农作物灌溉管理、水量监测等功能模块，集成建设农田水利管理系统。在万亩圩区闸站、现代化农业园区布设感知设备。万亩圩区监测站点布设见附表5-4。

（5）完善行政管理系统

完善无锡市和各县区水利部门门户网站建设，实时更新网站信息，提供与公共信息互动交流的平台。进一步设计完善行政管理系统，实现规划计划报批管理，水利行政执法管理，财务资产管理，水利科技管理，档案、图片、视频资料管理，河湖工程基本信息、建设过程、日常维护等管理。

- （五）水利科技创新与人才培养

- 1、水利先进技术引进与自主创新

以引进、消化、吸收再创新、技术集成创新为重点，加强水利现代化基础研究和关键技术研发，加大现代水利先进技术引进和推广应用力度，加强产学研结合，积极转化、推广水利科技成果，提高水利科技的持续创新能力、储备能力和转化能力。研究解决水利工程建设中的重大科技问题。积极推广各种先进技术，重点推广水量遥测、节水、水污染治理、水资源保护等技术，提高水利行业整体水平。

- 2、水利先进科技的应用推广

建立、健全市、市（县）、镇（街道）三级水利科技推广体系。每年水利科研课题立项2～3项，水利科技成果推广3项以上。重点在淤泥固化及资源化利用、蓝藻打捞及无害化处理、水利物联网建设、水资源保护及水环境治理、水生态修复、节水型社会建设、水利建设与管理中的新工艺、新材料、新设备的使用与推广等方面进行研究与攻关，力争取得新的成果。力争每5年取得省、市级水利科技成果奖5项以上，大幅度提升水利科技成果转化率和水利科技贡献率。

- 3、人才队伍建设

结合《全国水利人才队伍建设"十二五"规划》提出的水利专业技术人才知识更新工程、水利高技能人才培养工程、基层水利人才文化和专业素质提升工程、水利党政人才培养工程、水利经营管理人才培养工程，以及水利部《关于实施基层水利人才文化和专业素质提升工程的意见》提出的万名县市水利局长培训计划、万名基层水利站所长培训计划、基层水利业务骨干培训计划、基层水利职工学历文化水平提升计划、基层水利职工职业技能鉴定计划，统筹推进无锡水利人才队伍建设。建立适应水利发展需要的人才激励机制，构筑起充满活力、富有效率、更加开放的水利人才发展环境。

多层次开展水利职工队伍建设，水利人才总量不断增加，重视人才质量和人才效益。培养一批高素质的县市水利局长、乡镇水利站所长、基层业务技术骨干和优秀技术工人。合理构建党政领导、专业技术人才、高技能人才的比例结构，明显提高工程管理单位专技人员比例和专业素质。到2015年，每个乡镇水利站至少拥有1名水利专业本科生，到2020年，每个乡镇水利站至少拥有2名水利专业本科生。通过继续教育等方式，加强现有职工及专业人才学历层次，到2015年，高层次人才和高技能人才数量和质量明显增加，本科以上学历占人才总量的比例达50 %，高级人才达15%。到2020年，本科以上学历占人才总量的比例达60 %，高级人才达25%。

- 六、投资匡算与近期建设重点

- （一）投资需求匡算

本次规划，不计其他部门承担项目的投资，初步估算水利现代化建设总投资需求为489.9亿元。以无锡市2010年地区生产总值5793亿测算，规划期内水利现代化建设年均投资需求约占GDP的0.85%，略高于全国水利投入的平均水平（2010年全国水利投入约占GDP的0.58%）。水利现代化建设总投资中水资源保护与河湖健康保障体系建设投资201.7亿元，占总投资的41.2%；防洪除涝减灾体系建设投资129.7亿元，占总投资的26.5%；水资源合理配置与高效利用体系建设投资50.4亿元，占总投资的10.3%；农村水利保障体系建设投资47.2亿元，占总投资的9.6%；水文化传承发展保护体系建设投资31.5亿元，占总投资的6.4%；水利信息化与管理服务体系建设投资29.4亿元，占总投资的6.0%。无锡水利市现代化规划项目投资估算详见附表6-1。

2011～2015年期间，无锡市水利现代化建设需安排投资332亿元，其中防洪工程建设投资78.9亿元，占总投资的23.8%；水生态环境保护修复工程建设161.1亿元，占总投资的48.6%；农村水利工程建设27.8亿元，占总投资的8.4%；饮用水源和节水示范工程28.1亿元，占总投资的8.5%；水利信息化建设18.9亿元，占总投资的5.7%；水文化景观建设工程16.8亿元，占总投资的5.1%。

- （二）近期建设重点

根据无锡市水利现代化阶段目标，按照轻重缓急，确定水利现代化近期重点建设项目。无锡市水利现代化近期重点建设工程项目见表6-1。

- 1、防洪重点工程

（1）流域堤防达标工程

——太湖大堤。重点实施马圩段太湖大堤达标工程，先实施马圩东大堤，长约6.5km。“十二五”期间完成。

——长江堤防。对江阴境内沿线江堤、港堤进行固建，“十二五”期间完成。包括加高加固江港堤挡浪墙及迎水坡护坡29.5km，改造加固堤顶道路及堤坡；堤坡和管理范围内绿化；新建、拆建、加固及改造沿江闸（站）11座，改造拆建6座，改造夏港抽水站，拆建涵洞41座。

表6-1  无锡市水利现代化近期重点建设工程

| 工程类别 |  | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 防洪重点工程 | 堤防达标工程 | 江阴沿线江堤港堤固建 |
|  |  | 马圩段太湖大堤达标 |
|  | 流域河道治理工程 | 新沟河延伸拓浚 |
|  |  | 望虞河西岸控制工程 |
|  |  | 望虞河拓宽工程 |
|  | 骨干河道畅通工程 | 区域骨干河道整治 |
|  |  | 重点中小河流治理 |
|  | 城市防洪续建工程 | 运东大包围续建配套工程 |
|  |  | 运西大包围防洪工程 |
| 饮用水源和节水示范重点工程 | 饮用水源保障工程 | 油车水库 |
|  |  | 绮山湖应急备用水源地 |
|  |  | 江阴沿江地下水应急备用水源地 |
|  |  | 锡山区山区塘坝应急备用水源地 |
|  | 节水示范工程 | 节水示范项目 |
|  |  | 节水减排示范项目 |
| 水环境保护与水生态修复重点工程 | 水环境综合治理 | 湖泊生态清淤 |
|  |  | 入湖河道整治 |
|  |  | 贡湖区域退渔（田）还湖 |
|  |  | 宜兴“三氿五荡”水环境综合整治 |
|  |  | 区域水网综合整治 |
|  | 水生态保护修复 | 蠡湖生态修复 |
|  |  | 长广溪生态修复 |
|  |  | 尚贤河湿地生态修复 |
|  |  | 宛山荡湿地恢复建设 |
|  |  | 贡湖湾湿地恢复建设 |
|  |  | 梁塘河湿地恢复建设 |
|  |  | 徐霞客人工湿地净化建设 |
|  |  | 蓝藻处置及资源化利用工程 |
|  |  | 湖泛处置示范工程 |

续表6-1  无锡市水利现代化近期重点建设工程

| 工程类别 | 项目 |
| --- | --- |
| 农村水利重点工程 | 农村水网整治 |
|  | 圩区达标建设 |
|  | 农田节水灌溉 |
|  | 泵站更新改造 |
|  | 水土保持示范工程 |
|  | 农村水利信息化系统建设 |
| 水利信息化重点工程 | 防汛防旱指挥决策物联网综合系统 |
|  | 水资源智能管理物联网综合系统 |
|  | 水环境智能治理物联网综合系统 |
|  | 水文市级站网及水文信息服务体系建设 |
| 水文化水景观建设重点工程 | 骂蠡港水文化建设 |
|  | 长江滩水文化建设 |
|  | 太湖沿岸景观带建设 |
|  | 水博物馆建设 |
|  | 特色展示馆建设 |

（2）流域河道治理工程

——新沟河延伸拓浚工程。规划延伸拓浚无锡市境内河道54km，建设五牧河穿京杭运河立交，180 m3/s抽水站、48m节制闸和船闸各1座等工程。“十二五”期间基本完成。

——望虞河拓宽工程和西岸控制工程。规划将望虞河再拓宽60m，相应新建堤防、护坡、防洪墙和防汛公路；扩建望亭立交节制闸及沿江泵站，望虞立交穿京杭运河立交过水面积初拟增加200m2。建设望虞河西岸沿线口门控制工程，新建控制建筑物13座，调水泵站5座，西岸已建控制建筑物受地面沉降影响的拆除重建或加高加固。 “十二五”期间实施完成望虞河西岸沿线口门控制工程；积极配合流域机构做好望虞河拓宽的前期论证工作，争取“十三五”期间完成全部项目建设。

（3）骨干河道畅通工程

对区域骨干河道和重点中小河流进行整治，整治河道总长255km。锡澄地区重点整治新夏港、大河港、锡澄运河江阴城区段、黄昌河、曹王泾、大溪港、伯渎港、九里河等；对桃花港、青祝河等中小河流进行治理。宜兴地区重点整治中干河、西溪河、北溪河、邮芳河等区域骨干河道；对厔溪河、白云溪河、桃溪河、洑西河等中小河流进行治理。“十二五”期间完成60%，其余“十三五”期内完成。

（4）城市防洪续建工程

——运东大包围续建配套工程。①实施运东大包围堤防续建工程，加高加固锡澄运河、锡北运河段约5km堤防，建设吴桥西路防洪墙截渗工程。②实施运东大包围堤防口门建筑物改造工程，改造纳新桥、西漳南闸站等6座闸站。③实施大包围内部骨干河道拓浚工程，对大包围内部严埭港、北兴塘、东亭港—江溪港—旺庄港等重点引排骨干河道进行拓浚，整治河段合计长约70km。“十二五”期间完成。

——运西大包围防洪工程。①太湖新城片区引流活水工程，新建泵站16座、水闸30座、涵洞9座。②对运西大包围内水系进行优化。“十二五”期间基本完成。

- 2、饮用水源和节水示范重点工程

（1）饮用水源保障工程

宜兴新建油车、桃花水库工程，总库容7324万m³。新建江阴绮山湖应急备用地表水源地，库容330万m3。

江阴西部沿江建设地下水应急备用水源地，规模15~20万m3/日。建设锡山区山区塘坝应急备用水源地，总蓄水库容116.72万m3。

（2）、节水示范工程

规划建设工业节水示范项目50个、节水型灌区30个，节水型企业100个、社区50个、学校100所，节水减排示范项目100个。

- 3、水环境保护与水生态修复重点工程

（1）水环境综合治理工程

十二五期间，实施湖泊生态清淤工程，对梅梁湖、贡湖、竺山湖及太湖西部沿岸区、滆湖无锡境内部分进行清淤。对太滆南运河、湛渎港、等13条入太湖河道进行清淤、护岸、水生态修复。实施贡湖区域退渔（田）还湖工程。宜兴实施“三氿五荡”水环境综合整治。进行区域水网综合整治，包括城区河道综合整治工程、太湖(蠡湖)新城水系优化工程、望虞河流域水网综合整治工程、直湖港流域水网综合整治工程、江阴市和宜兴市水网综合整治工程，整治河道合计600条。

（2）水生态保护修复工程

“十二五”期内，继续深化蠡湖、长广溪、尚贤河湿地生态修复，推进宛山荡、贡湖湾、梁塘河湿地恢复建设，实施徐霞客人工湿地净化建设工程。

继续实施蓝藻处置及资源化利用工程，建设无锡太湖湖泛易发水域湖泛处置示范工程，进行蓝藻打捞、藻水分离、蓝藻无害化处理 。“十二五”期间完成。

- 4、农村水利重点工程

进行农村水网整治、圩区达标建设、农田节水灌溉、泵站更新改造以及水土保持示范工程，建设农村水利信息化系统，全面提升城乡统筹发展能力。

- 5、水利信息化重点工程

“十二五”期间完成无锡市防汛防旱指挥决策物联网综合系统、水资源智能管理物联网综合系统、水环境智能治理物联网综合系统，水文市级站网及水文信息服务体系建设。

- 6、水文化景观建设重点工程

建设一批水景观工程、水博物馆和特色展示馆，近期重点搞好骂蠡港水文化建设、长江滩文化建设、太湖沿岸景观带。

- 七、实施效果与环境影响评价

- （一）实施效果分析

随着规划的实施，无锡市将形成具有较高标准的防洪除涝减灾体系，水资源调控和高效利用能力将有明显提高，河湖水环境状况将得到显著改善，水利管理体制改革将会取得明显成效，水利管理服务能力可望全面适应水利现代化及社会发展需要，可为保障经济社会的可持续发展提供坚实的基础支撑，全面促进无锡和谐社会和生态文明建设。

- 1、防洪除涝减灾效果

区域外围防洪屏障的强化、洪涝外排快速通道的建设，城乡除涝基础设施和城市防洪控制圈的完善，将使区域防洪标准总体可达到50年一遇，水旱灾害损失率有望降低到0.1%以下；万亩以上圩区防洪标准可达到50年一遇、除涝标准可达到20年一遇；无锡中心城区及太湖新城防洪标准将达到200年一遇，江阴、宜兴城区及锡东新城、惠山新城防洪标准将达到100年一遇；排涝能力也会显著增强。形成与无锡经济社会发展相适应的城乡一体化防洪除涝减灾工程体系。

无锡应对洪涝灾害的能力将显著提升，洪涝灾害损失将明显降低。以近期水平年估算，无锡国内生产总值将达到1万亿元，按洪灾损失率1.0%计算，造成的直接经济损失将达到150亿元。规划实施后，2015年无锡市区及江阴、宜兴大部分区域可切实达到或超过50年一遇防洪标准，按照洪灾损失率0.5%初步估算，多年平均减灾效益可达50亿元。

- 2、水资源安全保障效果

实施望虞河后续工程、新沟河及新孟河延伸拓浚工程，为营造无锡引江“清水通道”创造了条件，扩大了从长江引水入太湖的能力。供水水源地布局的调整和引提水工程及相关配套设施的实施，将进一步优化无锡水资源配置的格局，提高供水能力，改善供水水质，保障供水安全；加强用水效率控制，严格用水总量，推行水资源循环利用，提高工业用水的重复利用率，降低单位产能取水量，将大大提高用水效率。规划实施完成后，无锡市的供水保证率将达到95%，城乡自来水普及率将达到100%；万元工业增加值用水量将由目前的15.6m3降低到14m3。有效灌溉面积率达到90%以上，灌溉水利用系数由0.66上升至0.70。用水水平将达到同类地区先进水平。

农业供水效益：根据无锡市土地利用总体规划，耕地保有量将不低于183.31万亩（任务量）~194.31万亩（义务量）。通过强化节水及增加水资源调控能力，灌溉保证率得到提高。据初步估算，规划实施完成后，年均粮食单产量将增长近一成，亩均增加效益约100元，考虑灌溉效益分摊系数0.5，年均灌溉总效益近1亿元。

生活供水效益：2015年、2020年全市城乡生活供水量5.66亿m3、6.45亿m3，较现状增加0.8亿m3、1.59亿m3、，水工程供水水价取0.20元/m3，相应年增供水效益分别约0.16、0.32亿元。

工业供水效益：2015年、2020年全市工业供水量分别为25.53亿m3、32.72亿m3，较现状分别增加4.08亿m3、6.89亿m3。2015年和2020年全市万元工业增加值用水量分别为14.5m3、14m3。即1m3供水将分别创造工业增加值约689.7元、714.3元，供水效益分摊系数取1%，则工业供水效益分别为28.1亿元、49.2亿元。

- 3、生态环境安全保障效果

调引长江水、水系沟通、河湖疏浚、湿地恢复以及水资源科学调度将促进无锡水网及太湖水体的有序流动，有效改善水环境，提高区域水环境承载能力；控源截污、提高废污水集中处理率和排放标准等，将减少入河污染负荷，减轻水环境压力。通过构建水资源保护与河湖健康保障体系，建设环太湖一级保护区和水文化水景观带，水污染可得到全面控制，水环境质量全面改善和恢复，水生态系统实现良性循环。

通过强化节水，2015年水平年减少用水需求0.15亿m3（P=50%），年减少污废水、CODCr和NH3-N排放量分别为0.15亿m3、750t和75t。按污废水处理成本0.8元/m3估算，年节约污水处理费用约0.12亿元。

到2020年，城市污水集中处理率达到98%以上，重点水功能区水质达标率提高到80%，水土流失有效治理率达到85%以上，太湖水质可持续好转。

- 4、其它效果

水利现代化规划实施，还具有明显的综合效益。

节水型社会建设和更加严格的污染物排放制度，将促进无锡产业结构的调整和产业优化升级，推动高端工业技术和绿色有机农业的发展，形成结构优化、节水减污的生态和经济社会可持续发展局面。无锡水环境综合治理的成功经验，将对平原水网地区条件类似的湖泊及河网水环境综合治理起到示范作用。

- （二）环境影响评价

- 1、规划分析

规划对未来一段时期无锡市建设高标准的防洪除涝减灾、水资源安全保障、水生态环境保护、农村水利保障、水利信息化与管理服务与水文化传承发展保护体系进行了全面规划。规划的实施将使无锡在全国率先全面进入水利现代化发展阶段，为无锡市经济社会现代化提供有力保障。规划符合可持续发展战略和方针政策。

规划以国家和区域有关部门已批准的规划为依据，规划目标和规划内容充分考虑无锡国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市发展总体规划等对水资源开发利用和生态环境保护的要求和目标，规划与相关规划是协调一致的。

规划根据无锡水资源与水环境的承载能力，生态环境保护要求，合理确定了水资源保护治理和可持续利用的总体战略与格局。严格按照无锡经济社会用水总量控制水资源的开发利用强度；通过截污控污措施，将主要污染物入河量控制在水域所能容纳范围内；通过调水，引流、生态修复，使河湖水生态环境得到明显改善。规划的实施将明显改善太湖及区内河湖水生态环境状况以及城乡人居环境，有利于太湖流域水环境综合治理总体方案的实施和无锡水生态环境保护，规划与生态环境保护的目标是协调的。

- 2、主要环境影响分析

规划方案对环境的影响包括对区域水生态环境的影响和占地、移民安置对社会环境的影响。

（1）引调江水工程的环境影响

大量长江水量调入，会使太湖及水网部分水域的水资源时空分布及水文要素发生一定的变化；调入区可能产生利用增加调水量来稀释污染物浓度、控制污染的错误认识；长江与太湖水生生物群落和生物物种可能存在差异，可能对调入区水生生态系统造成一些不利影响。此外，从长江引入的泥沙将导致局部河段和沿河湖荡淤积增加，对航运产生一定的负面影响；大量被污染的水重新排入长江，可能导致下游江段的污染。

长江下游江段规划有多处引调水工程，要分析其累积影响，包括对水量和水质的影响，特别是累积影响对河口生态环境的影响和对下游城市供水的影响，对局部河段以及枯水年和枯水期的影响等。在工程论证时，应认真研究可引调水量及引调水过程，提出下游用水对调水的限制条件，采取相应的补救措施，保障长江下游河道的正常用水。

（2）河湖综合整治工程的环境影响

河流综合整治，可能造成局部河段及闸门附近泥沙淤积增加；新增控制建筑物对通航产生影响；清淤疏浚的污泥堆放处置不当，易造成二次污染；河流护岸结构型式和材料选择不当，可能会影响岸边着生生物生存环境；湖泊治理和修复方式不当，有可能对湖滨生态系统、鱼类、水鸟等生物栖息地产生影响。

为了营造清水通道，部分地区要实施水系重构和水系沟通工程，改变水网流动方向和水文情势，若不严格控制区内污染物入河，就很难实现清污分流，甚至可能扩大污染范围。

（3）其他工程的环境影响

新改扩建供水工程可能对河湖水量和水文过程，以及对地下水补给等造成不利影响；太湖和长江，水库与区内湖泊双水源供水工程建设，供水安全得到保障的同时，有可能带来对太湖水环境治理关注度的下降。

山区新建以防洪为主、兼顾供水的中型水库，可能对山区河流水文情势和水环境带来不利影响；可能造成水土流失；可能影响库周土壤和生态环境。建设运西大包围防洪控制圈，可能增加周边地区的防洪压力和对周边地区水生态环境产生不利影响。

（4）对社会环境的影响

规划建设将占用和淹没一定的土地、耕地，产生部分迁移人口的安置；安置及补偿不当将会对社会稳定产生影响。无锡人口多、耕地少，土地常成为影响移民妥善安置的制约因素。

- 3、综合评价与对策措施

（1）评价结论

规划实施将全面推进无锡市水利现代化进程，为实现规划目标而兴建的各类工程，既是促进无锡经济社会、生态环境可持续发展的重要水安全保障工程，也是生态环境保护工程。只要在规划实施过程中充分重视可能存在的不利环境影响，采取相应的保护措施，规划实施的不利环境影响可在很大程度上得以减轻或避免，不存在重要的环境制约因素，从环境角度评价，规划是可行的。

（2）主要对策措施

1）加强规划的环境影响评价工作，认真落实各项环境保护措施。在规划实施过程中，应分阶段进行环境影响跟踪监测、评价和后评估。在建设项目前期工作中，重视环境影响评价和环境保护设计，制定切实有效的环境保护实施计划；在建设项目施工过程中，保证环境保护的投资，严格执行“三同时”管理制度。依法加强建设项目的水资源论证和取水许可审批、水土保持方案编制等工程建设前期工作，强化对各项工程建设全过程的监督管理。

2）科学规划，妥善安置工程建设移民。切实做好工程征地补偿、移民安置和后期扶持工作，保障移民合法权益，维护社会稳定。

3）严格保护土地资源和耕地资源。严格用地审批制度，保护宝贵的土地、耕地、林地和森林资源，切实做好占补平衡和土地补偿安置。确需占用基本农田的，按照有关规定办理，并做好补划工作。

4）加强对重要生态环境敏感保护目标的保护，加强规划实施的环境风险管理。要加强对水文、水资源、重要生态环境敏感目标的监测与控制，掌握环境变化，及时采取相应的补救措施。要针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发性环境事件应急预案和风险应急管理措施，把对生态环境的负面影响控制在最低的程度。

- 八、保障措施

水利现代化规划是一项涉及水利、环境保护、城市建设等多个领域的区域综合规划，要实现规划目标，完成规划确定的任务，需要各级政府强有力的领导，各部门的密切合作和全社会的共同努力，需要在组织领导、前期工作安排、投资融资机制、项目实施监督及技术保障等方面明确具体措施，切实保障规划的顺利实施。

- （一）加强组织领导，密切部门协作

1、水利现代化事关区域经济社会现代化全局，必须以政府为主导，切实加强组织领导，把水利现代化建设内容纳入相应的国民经济和社会发展计划。

2、为保障规划实施的权威性和执行力，成立由市委、市政府主要领导任组长、分管领导任副组长的水利现代化建设领导小组，市水利局会同发展改革委等有关部门组建水利现代化建设执行机构，在市政府领导下，负责组织协调、推进实施、检查督促，研究制定和落实推进水利现代化建设的实施计划。

3、建立和落实水利现代化建设的目标责任制和干部考核体系，把水利现代化建设工作纳入政府任期目标责任考核，把水利现代化建设业绩作为考核领导干部的重要内容，切实增强各级责任部门和领导的使命感、责任感。要逐级落实目标责任，明确职责分工，做到责任、任务、措施和资金四到位。

4、要建立和完善多部门分工协作、高效运作的协调机制和工作机制，水利、发展改革、财政、环境保护、水运交通、城乡建设、农业、林业等各有关部门要在政府的统一领导下，充分发挥行业主管部门的职能作用，各司其职、密切配合、通力协作，合力推进水利现代化建设。

- （二）加大前期工作力度，夯实规划实施基础

1、经批准的水利现代化规划是水利现代化建设的基本依据，必须严格执行。要按照规划确定的总体目标和基本任务，尽快编制水利现代化实施方案，进一步完善配套的分层次分专业规划，分期分批做好无锡市区及下属各市、区水系规划、水资源综合规划、防洪除涝规划、节水型社会建设规划、水资源与水环境保护规划、水生态保护与修复规划等专项规划。

2、抓紧做好重点工程建设项目的论证和比选工作，严格按照国家基本建设程序，抓紧立项、审批，按勘测设计规范逐步完成不同阶段的规划设计任务，积极落实建设资金，保障水利现代化示范工程建设顺利推进。加大对水利前期工作经费的投入力度，提高项目前期工作质量和水平，积极推进水利现代化规划以及其他规划确定的相关工程项目的前期工作，做好建设项目的储备，促进前期工作良性运行。

3、加强水利现代化规划的水文前期勘测工作，近期要重点根据新测资料，制作全市不同比例尺的电子地图，收集、整编主要水域及骨干水利工程勘探、测量资料，建立水利基础地理信息系统；统筹安排建设完善水文站网、信息采集传输、综合数据库等。

4、系统开展无锡市水利现代化建设所涉及的非工程措施规划及政策、法规体系的研究工作，制定实施计划，推进非工程措施项目建设。加强研究区域下垫面变化和产汇流关系调整对防洪除涝、太湖及区域水生态水环境的影响研究，为科学制定变化环境下水利现代化发展的对策措施提供依据。

- （三）稳定投资融资机制，确保建设资金投入

1、要认真落实2011年中央一号文件和省委一号文件确定的各级财政对水利投入的增长政策，确保各级政府财政将当年可用财力的2%～4%用于水利建设；加强防洪保安资金、水利建设基金等的征收管理，确保专项用于重点水利建设；要继续落实农业重点开发资金重点用于水利建设，城市维护建设税15%用于城市防洪排涝建设的政策；要抓紧落实土地开发收益的10%用于农村水利的政策。水利部门要会同财政、国土、物价等部门制定具体操作办法，确保政策落到实处。

2、要强化政府主导的投资融资机制，稳定并适当新增水利投资渠道。完善政府财政投入机制，包括财政投入稳定增长机制、财政补偿机制和财政信贷机制。并随着经济总量的增加而逐步增加。近期要按照“适当优先、适度超前、统一调度、综合平衡”的原则，合理确定和安排水利建设投资总量规模与增长幅度。同时，重大项目还要积极争取国家和省级专项资金。

3、要落实《中国人民银行 发展改革委 财政部 水利部 银监会 证监会 保监会关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》精神，建立灵活有效的融资机制，调整水利融资政策，改善融资环境，拓展多元化的投资渠道。水利建设根据工程项目性质和作用，划清水利项目的类属，明确市场与政府以及各级政府的投资分摊比例，部分项目可按照“谁受益，谁负担”和“谁投资，谁受益”的原则，筹集资金建设与运营管理。积极探索利用外资、吸引民间投资等多种融资方式，合理筹措水利建设资金，兴办各项水利工程。培育规范化的防洪建设市场主体，建立水利经营的法人实体，形成明晰完善的水利产权制度。

4、要深化水利资金经营管理机制改革，提高水利资金的管理水平和投资效益。要明确不同责任主体对水利建设和管理的责任和义务，使各级政府和社会法人的事权责任规范化、法制化，使有限的水利资金发挥最大的投资效益。

- （四）加强实施监督，严格建设管理

1、要切实履行好质量与安全监管职责，加强在建工程质量监督，着力健全质量监督管理体系，切实落实质量终身负责制，加强安全监管，健全制度，完善措施，确保工程安全、资金安全和干部安全。

2、加强工程项目建设管理，按照制度化、规范化和标准化要求，建立建设管理制度。进一步完善无锡水利工程建设项目地法人制、施工监理制，施工和监理单位招投标制。强化工程项目质量安全监督机构职能，完善加强水利工程建设的验收和后评价制度，建立工程运行长效机制。

3、针对无锡水利投入大幅增长、水利建设大规模展开的实际，切实加大区域防洪除涝、水环境综合治理、河道整治疏浚、灌区续建配套与节水改造、水土保持工程建设等监督检查力度，确保项目建设进度、质量和效益。

- （五）加强宣传动员，增强公众参与

1、把水利纳入公益性宣传范围，充分利用广播、电视、报刊和网络等新闻媒介和教育体系，加大国情、市情和水情宣传普及力度，提高公众水患意识、节水意识、水资源保护意识，倡导节约资源、保护环境和绿色消费的生活方式，在全社会树立支持水利现代化建设的责任感、紧迫感，提高水利改革发展与现代化建设的知晓度、关注度，形成共同推动水利现代化建设的良好社会氛围。

2、加强典型示范工程引导，整合资金、集中投入、重点建设、整体推进、连片发展，打造一批示范效果好、带动能力强、科技含量高、国内有影响的水利标准化、现代化建设亮点工程、示范工程。加强典型总结，及时宣传典型示范工程建设的效果，努力推广成功经验。通过典型推动、示范引领，提升水利现代化水平，加快水利现代化进程。

3、充分调动公众参与水利现代化建设的主动性和积极性，培养公众参与意识，监督意识。搭建现代化信息平台和民众参与平台，建立公众参与政策和有效监督的机制，动员、鼓励社会力量和公众参与水利现代化建设的各项工作，形成政府主导、社会协同发展水利，建设水利现代化的合力。对在水利现代化建设中取得显著成绩的单位和个人，各级政府要予以表彰奖励。

- 附表

- 附表1-1  无锡市分区水资源量

| 水资源 分区 |  | 统计年限 | 统计参数 |  |  | 不同频率年本地水资源量 （亿m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 均值 | Cv | Cs/Cv | 20% | 50% | 75% | 95% |
| 锡 澄片 区 | 无锡 市区 | 1956-2000 | 6.11 | 0.39 | 2.0 | 8.00 | 5.79 | 4.35 | 2.78 |
|  |  | 1980-2000 | 6.56 | 0.34 | 2.0 | 8.33 | 6.30 | 4.91 | 3.36 |
|  | 江阴市 | 1956-2000 | 4.30 | 0.45 | 2.0 | 5.77 | 4.00 | 2.82 | 1.68 |
|  |  | 1980-2000 | 4.77 | 0.44 | 2.0 | 6.38 | 4.47 | 3.24 | 1.94 |
| 太湖区 |  | 1956-2000 | 2.40 | 0.75 | 2.0 | 3.59 | 1.95 | 1.00 | 0.36 |
|  |  | 1980-2000 | 3.14 | 0.54 | 2.0 | 4.42 | 2.85 | 1.89 | 0.96 |
| 宜兴片区 | 山丘 区 | 1956-2000 | 4.18 | 0.39 | 2.0 | 5.44 | 3.96 | 2.96 | 1.90 |
|  |  | 1980-2000 | 4.54 | 0.33 | 2.0 | 5.73 | 4.37 | 3.44 | 2.39 |
|  | 平原 区 | 1956-2000 | 5.45 | 0.46 | 2.0 | 7.35 | 5.06 | 3.56 | 2.08 |
|  |  | 1980-2000 | 6.36 | 0.36 | 2.0 | 8.19 | 6.08 | 4.65 | 3.09 |
| 全市 |  | 1956-2000 | 22.05 | 0.49 | 2.0 | 30.20 | 20.80 | 14.70 | 8.80 |
|  |  | 1980-2000 | 25.26 | 0.36 | 2.0 | 32.50 | 24.30 | 18.70 | 12.60 |

- 附表2-1  无锡市水利现代化定量评价指标体系

| 方面 | 序号 | 评价指标 | 单位 | 表征 | 指标测算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪除涝减灾能力 | 1 | 流域防洪达标率或防洪能力指数 | % | 流域防洪标准达标状况 流域防洪能力高标准能力 | 按防洪规划标准考核长江、太湖的达标率，采用流域防洪保护区达标面积中占全部防洪保护区面积比例，未达标面积可根据现状防洪能力与规划标准折算 防洪能力指数用高标准防洪保护区（防洪标准大于或等于50年一遇的防洪保护区）的面积占防洪保护区总面积的比例来表示 |
|  | 2 | 城市防洪除涝达标率 | % | 城市防洪除涝标准达标水平 | 计算方法同流域防洪 |
|  | 3 | 区域防洪除涝达标率 | % | 区域防洪除涝标准达标水平 | 水库按规范，骨干河道防洪20年一遇，除涝20年一遇，计算方法同流域防洪 |
| 水资源合理配置和高效利用水平 | 4 | 保证供水覆盖率 | % | 综合反映供水保证程度 | 采用供水保证率达标面积与总面积比例，未达标面积可按实际保证率与规范保证率折算 |
|  | 5 | 城乡自来水普及率 | % | 反映生活供水保障能力 | 享受到符合水质要求的自来水供应和集中供水人口比例 |
|  | 6 | 万元GDP用水量 | m3 | 反映综合用水效率水平 | 万元GDP用水量，根据水资源公报数据测算 |
|  | 7 | 万元工业增加值用水量 | m3 | 反映工业用水效率水平 | 万元工业增加值用水量，根据水资源公报数据测算 |
| 河湖水生态环境保护能力 | 8 | 重点水功能区水质达标率 | % | 反映重点水域水质状况及保护能力 | 水功能区水质达标个数占重点水功能区总数的比例，根据水资源公报数据测算 |
|  | 9 | 集中式饮用水源地水质达标率 | % | 反映饮用水水源地保护水平 | 集中式饮用水源地水质达标个数占总数的比例，根据水资源公报数据测算 |
|  | 10 | 水域面积率 | % | 反映水域保护治理程度 | 水域面积（扣除不参与区域水量调节的流域性行洪河道及相通的湖泊、大型水库水面，按多年平均常水位计算）占总面积的比例 |
|  | 11 | 城镇污水集中处理率 | % | 反映点源控制处理水平 | 城镇污水集中处理水量占污水排放量的比例 |
|  | 12 | 平原水网区水体置换需求指数 |  | 反映调水引流工程改善平原水网水循环的需求状况 | 平原水网区不同水平年工况及约束条件下调水引流工程需要调引的水量与现状工况下常水位对应的水网槽蓄容量的比值 |

续附表2-1  无锡市水利现代化定量评价指标体系

| 方面 | 序号 | 评价指标 | 单位 | 表征 | 指标测算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村水利保障能力 | 13 | 旱涝保收田面积率 | % | 反映农业生产抗御水旱灾害能力 | 旱涝保收田占耕地面积比例，根据水利年鉴数据测算 |
|  | 14 | 灌溉水利用系数 |  | 反映农业用水效率 | 大型灌区0.5、中型0.6、小型0.7，按评价区域各类灌区面积加权确定区域灌溉水利用系数标准，根据灌溉水利用系数实际水平与标准折算 |
|  | 15 | 农村河道有效治理率 | % | 反映农村水环境改善状况 | 农村河道中得到有效治理的河长占应治理河长比例 |
|  | 16 | 水土流失治理率 | % | 反映水土保持能力和治理水平 | 水土流失已治理面积中保有的面积占适宜治理的水土流失面积比例 |
| 水管理能力 | 17 | 骨干河湖管理达标率 | % | 反映对骨干河道管理的管理能力 | 重点考核水系规划确定的骨干河道管理达标比例，分别依据河长和湖泊面积加权确定，河道与湖泊比重为6:4 |
|  | 18 | 水利工程设施完好率 | % | 反映对水利工程管理能力 | 重点考核河湖库及涵闸站堤防设施的完好程度，根据水利工程数量结构加权计算 |
|  | 19 | 防汛防旱管理与应急能力 | % | 综合反映防汛抗旱应用系统建设完善程度 | 重点考核防汛抗旱预案完善程度、防汛抗旱队伍与物资储备水平、防汛社会化管理水平等防汛防旱管理能力，以及检测预警预报水平、应急管理机制完善程度等应急能力，两者比重为6:4 |
|  | 20 | 基层水利管理服务水平 | % | 综合反映基层水利管理水平 | 考评乡镇水利站只能到位情况，水利工程设施管理覆盖范围及基层水利服务水平等，三者比重为4:3:3 |
| 水利信息化与发展保障能力 | 21 | 重要水管理事项有效实施率 | % | 取水许可、排污口审批、建设项目水资源论证、水工程规划同意书等制度 | 重点考评取水许可、排污口审批、建设项目水资源论证、水工程规划同意书、河道管理范围内建设项目管理等制度执行情况，根据实际有效执行个数与应执行总数比例计算 |
|  | 22 | 水利投入政策到位率 | % | 反映水利投入水平 | 对照2011年江苏省委1号文件，考评土地出让收益比例、政府可用财力比例、城市维护建设税以及防洪保安资金、水利建设基金、南水北调基金等财政性资金投入到位情况，按各项政策实际到位投资占应到位投资总额比例加权测算 |
|  | 23 | 人才结构达标率 | % | 反映人才对水利现代化建设的重要性 | 考评中专以上学历人才比例及中级以上职称人才比例达标情况，学历与职称比重4:6 |
|  | 24 | 水利科技信息化水平 | % | 反映水利科技信息化化水平 | 考评科技创新能力、信息基础设施、水利信息资源、业务应用系统四个方面，比重依次为3:2:2:3 |

- 附表3-1  分区需水量与耗水量预测

单位：亿m3

| 分区 | 水平年 | 农业需水 |  |  | 一般工业 | 火电 | 生活 | 生态环境 |  |  | 需水总量 |  |  | 需水总量 (不含火电) |  |  | 耗水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P20% | P50% | P95% |  |  |  | P20% | P50% | P95% | P20% | P50% | P95% | P20% | P50% | P95% | P20% | P50% | P95% |
| 合计 | 基准年 | 6.84 | 8.16 | 11.08 | 4.66 | 16.22 | 4.60 | 0.33 | 0.40 | 0.54 | 32.65 | 34.04 | 37.10 | 16.43 | 17.82 | 20.88 | 10.41 | 11.55 | 12.98 |
|  | 2015年 | 5.63 | 6.72 | 9.11 | 8.31 | 21.38 | 6.28 | 0.56 | 0.67 | 0.91 | 42.16 | 43.36 | 45.99 | 20.78 | 21.98 | 24.61 | 12.61 | 13.79 | 15.06 |
|  | 2020年 | 4.95 | 5.91 | 8.02 | 12.05 | 21.90 | 6.76 | 0.78 | 0.94 | 1.27 | 46.44 | 47.56 | 50.00 | 24.54 | 25.66 | 28.10 | 14.95 | 16.26 | 17.58 |
| 无锡 市区 | 基准年 | 2.15 | 2.57 | 3.48 | 1.88 | 0.42 | 2.65 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 7.20 | 7.64 | 8.60 | 6.78 | 7.22 | 8.18 | 2.35 | 2.65 | 3.06 |
|  | 2015年 | 1.77 | 2.12 | 2.86 | 3.35 | 0.56 | 3.62 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 9.47 | 9.86 | 10.67 | 8.91 | 9.30 | 10.11 | 2.92 | 3.22 | 3.58 |
|  | 2020年 | 1.55 | 1.86 | 2.52 | 4.86 | 0.57 | 3.89 | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 11.11 | 11.47 | 12.23 | 10.54 | 10.90 | 11.66 | 3.70 | 4.05 | 4.43 |
| 江阴市 | 基准年 | 2.39 | 2.85 | 3.87 | 2.06 | 15.64 | 1.37 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 21.58 | 22.06 | 23.13 | 5.94 | 6.42 | 7.49 | 6.85 | 7.46 | 8.09 |
|  | 2015年 | 1.97 | 2.34 | 3.18 | 3.68 | 20.61 | 1.87 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 28.33 | 28.73 | 29.66 | 7.72 | 8.12 | 9.05 | 8.43 | 9.10 | 9.70 |
|  | 2020年 | 1.73 | 2.06 | 2.80 | 5.34 | 21.11 | 2.02 | 0.27 | 0.33 | 0.44 | 30.47 | 30.86 | 31.71 | 9.36 | 9.75 | 10.60 | 9.74 | 10.50 | 11.13 |
| 宜兴市 | 基准年 | 2.30 | 2.75 | 3.73 | 0.72 | 0.16 | 0.58 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 3.87 | 4.35 | 5.37 | 3.71 | 4.19 | 5.21 | 1.21 | 1.45 | 1.84 |
|  | 2015年 | 1.89 | 2.26 | 3.07 | 1.28 | 0.21 | 0.79 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 4.36 | 4.77 | 5.66 | 4.15 | 4.56 | 5.45 | 1.27 | 1.47 | 1.79 |
|  | 2020年 | 1.66 | 1.99 | 2.70 | 1.85 | 0.22 | 0.85 | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 4.85 | 5.23 | 6.05 | 4.63 | 5.01 | 5.83 | 1.51 | 1.72 | 2.04 |

- 附表5-1  防汛除涝防旱监测点名录

| 类别 | 站点位置 |
| --- | --- |
| 闸站管理感知点 | 梅梁湖泵站、梅梁湖进水闸、五里湖进水闸、五里湖出水闸、梁溪河出水闸、环湖河闸、小渲港闸、斜泾浜闸、线泾浜闸、庙东浜闸、东新河闸、骂蠡港闸、张湾里闸、曹王泾闸、板桥港闸、长广溪闸 |
| 城市防洪感知点 | 江尖、仙蠡桥北枢纽、仙蠡桥南枢纽、利民桥、伯渎港、九里河、北兴塘、严埭港、寺头港、新西站、壬子港闸、尚贤河南、蠡河、亲水河、大溪港、陆区桥河、梁塘河、仙蠡桥南枢纽、尚贤河、庙桥港北、板桥港、文林、西石桥、玉祁站 |
| 城区泵站感知点 | 黄泥头东、毛岸北、向阳北、塔影、尤渡站、黄泥桥、长安桥、小尖桥、西水关、槐古桥、汤家桥、北新路、广丰闸、纳新桥、兴隆、庙桥、新桥、后泥、东泾浜、赵家浜、山东浜、盛岸二村、红五月、龙船浜、新民村、和新里、新建桥、梨庄家园、前进、东风、新西、太堡墩、三里桥、塘泾浜、五爱家园泵站、桃泾浜、新民村（外）、施巷浜、广丰闸（内、外）、顾桥、一号桥、瓦屑坝 |
| 太湖流域分布式感知点 | 无锡仙蠡桥、南门、定波闸、甘露、陈墅、青阳、洛社、犊山闸、大浦口、宜兴、江阴、横山水库、直湖港、白屈港、新河闸、北国、马镇 |
| 防旱墒情感知点 | 青旸、横山水库、宜兴、官林、长寿、白芍山、无锡、洛社、甘露 |

- 附表5-2  水资源监测点名录

| 类别 | 位置 |
| --- | --- |
| 地表水取水感知点 | 无锡市热电厂、无锡市双河尖热电厂、无锡协联热电有限公司、无锡友联热电股份有限公司、中国船舶科学研究中心（702所）、无锡白药山水泥有限公司、无锡市辅仁高级中学、上海电气（无锡）锻压有限公司、无锡市振太酒业有限公司、华润雪花啤酒（无锡）有限公司、桃源山庄、无锡华玉铝业有限公司、无锡长江簿板有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、杜邦兴达（无锡）单丝有限公司、无锡裕通印染有限公司、无锡市振达特种钢管制造有限公司、无锡市新金燕印染有限公司、无锡市天泽砼业有限公司、无锡金牛纺织有限公司、无锡前兴钢铁有限公司、无锡市逸帆印染有限公司、无锡市裕华染织有限公司、无锡锦羽印染有限公司、无锡市荣欣印染有限公司、无锡市雪羽集团有限公司、无锡腾跃特种钢管有限公司、无锡国文砼业、江苏锡兴集团有限公司、无锡联合钢铁有限公司热电、无锡市雪丰钢铁有限公司、无锡新三洲特钢有限公司、无锡惠联热电有限公司、无锡惠联垃圾热电有限公司、上海华源股份有限公司无锡织染分公司、无锡月新毛纺织染有限公司、无锡市山昌混凝土有限公司、无锡华众玻璃有限公司、无锡市强盛钢铁有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡长泰纺织有限公司、无锡隆达金属材料有限公司、江苏神羊化纤有限公司、无锡新洋热电有限公司、江苏金羊集团有限公司、无锡南州化纤厂、无锡豪普钛业有限公司、无锡市长宏漂染有限公司、无锡红蝶线业有限公司、无锡先进化药化工有限公司、红豆热电厂（江苏通用科技）、江苏红豆实业股份有限公司、无锡长新纺织有限公司、无锡伟达材料厂、无锡市生力纸业有限公司、无锡市荡口管桩厂、无锡恒亨白炭黑有限责任公司、无锡夏利达漂染有限公司、南泉水厂、锡澄水厂、锡东水厂 |
| 地下水取水感知点 | 无锡晶海氨基酸有限公司 、无锡先进化工有限公司、康裕针织手套服装厂、纽迪希亚制药（无锡）有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司 |
| 地下水水位感知点 | 锡诚羊毛衫厂、无锡市海联舰船附件有限公司、羊尖镇丽安村委、无锡锡州机械有限公司、无锡明特化纤有限公司、无锡佳安名车修配厂、无锡市欣盛纸制品厂、东湖塘水利站、鹅湖监测井、联宏纺织品(无锡)有限公司、康裕针织手套服装厂 |

- 附表5-3  水生态环境、地下水监测站点名录

| 站点类别 | 站点位置 |
| --- | --- |
| 太湖蓝藻 感知点 | 锡东水厂、六步港、小溪港、张桥港、壬子港、庙港、黄泥田港、贡湖水厂水源地、小湾里水厂、三国城码头、锦园、鼋头渚公园、渔港（喇叭口）、大渲河泵站（七号桥）、市委党校、孟湾、削刀湾、盘湖湾、三湾、闾江口、北闸口、马山水厂取水口、千波桥、燕尾洞、月亮湾、上海纺工、灵湖码头、龙头渚、符渎港（周铁镇）、师渎港（周铁镇）、茭渎港、社渎港、官渎港、大浦口、八房港、兰山嘴 |
| 太湖水环境 综合感知点 | 三山、拖山、月亮湾、小溪港、贡湖水厂水源地、锡东水厂水源地、竺山湖、符渎港东、陈东港东 |
| 入湖河道 感知点 | 大河港、乌溪港、大浦港、陈东港、洪巷港、社渎港、官渎港、古竹运河、殷村港、漕桥河、武进港、太鬲运河、直湖港、梁溪河、小溪港、望虞河 |
| 水源地感知点 | 南泉水源厂、锡东水厂、锡澄水厂、苏南区域水厂、小湾水厂、横山水库 |
| 水功能区 感知监测点 | 肖山、区域水厂、横山水库、大浦口、月亮湾、北桥、大桥角新桥、甘露大桥、西渚、大坊桥、荻泽桥、宜漕桥、陈东港桥、大浦港、东氿、官渎、沙塘港桥、洪巷港桥、鸟嘴渡桥、新渎桥、张泽桥、莲花荡、古竹大桥、棉堤桥、黄埝桥、乌溪、羊尖、红塍桥、浯溪、社渎、荡口大桥、白芍山、阳山大桥、东新桥、姑里桥、马镇、严埭、东柳塘、大河港闸、利港闸、定波闸、小湾水厂、锡澄水厂、利港桥、南泉水源厂、锡东水厂、泵站进水口、马山水厂、拖山、小湾里水厂、西氿、新沟桥、工农桥、泗河桥、一号桥、梅村、陶家桥、长寿大桥、陈墅大桥、顾家桥、新蒲桥、红旗桥、万兴桥、东亭西桥、二干河、皋岸桥、芙蓉桥、华士镇桥、沿山桥、秦望桥、五七大桥、新虹桥、高桥、洛社、界河、安镇、长征桥、陆区西桥、官林桥、庙桥、廊下、祝塘桥、石牌港、双泾桥、朱家村、太清河、璜土镇北、张渚桥、澄东桥、港下、张泾、青阳、西门大桥、黄石桥、杨家圩桥、安桥、花渡桥、新沙河、新夏港桥、云长桥、北国、周庄大桥、富安桥、钱桥、志公桥、沙滩桥、文林桥、埝径河、五牧桥、惠山新渎桥、新丰河、北干河、杨巷大桥、聚龙、滆湖、马公荡、竺山湖中、西溪河、张塘桥、徐家大塘、塘东桥、中干河、钱丁石桥、石塘桥、中华桥、伏西溪河、健康桥、江尖、清名桥、亭子桥、文化宫桥、金城桥、梁溪大桥、吴桥、人民桥、小溪港闸、中南路桥、犊山、中桥、胡家圩桥、沈家桥、梅花港、长桥、蠡湖大桥、五里湖闸、蠡湖之光、和桥、文庄、城南河、荆溪桥、宜北河、新桥、高塍、钟溪、万安桥、纳新桥、塔影桥、太湖大道 |
| 深层地下水 观测井 | 六棉、洛社、堰桥、玉祁、鸿山、安镇、鹅湖、东北塘、锡北镇、东港、马镇、璜土、青旸、月城、华士、长泾、顾山、祝塘、南闸、云亭、周铁、官林、新建 |
| 浅层地下水 观测井 | 尚贤河南、板桥港、陆区桥河、仙蠡桥南枢纽 |

附表5-4  万亩圩区监测点

| 区域 | 万亩圩区 |
| --- | --- |
| 无锡市 | 甘露大联圩、西漳大联圩、开发区大联圩、洛东大联圩、石塘湾大联圩、前洲大联圩、钱桥大联圩、芙蓉圩、港东大联圩、港西大联圩、解放圩、玉祁大联圩、武锡联圩、马圩、北塘大联圩 |
| 宜兴市 | 蒋富圩、溪南圩、梅贺联圩、西埂圩、钱家圩、南新联圩、东元圩、溪北圩、肇莆圩 |
| 江阴市 | 团结圩、马甲圩、联合圩、青阳大联圩 |

- 附表6-1  无锡市水利现代化建设投资需求估算

| 项 目 |  | 总投资 （万元） | 阶段投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011~2015年 | 2016~2020年 |
| 防洪除涝减灾体系 | 一、堤防达标工程 | 40000 | 40000 |  |
|  | 二、流域河道治理工程 | 605000 | 355000 | 250000 |
|  | 三、骨干河道畅通工程 | 402642 | 220777 | 181865 |
|  | 四、城市防洪除涝工程 | 226184 | 152318 | 73866 |
|  | 五、山洪防治工程 | 23719 | 21219 | 2500 |
|  | 小 计 | 1297545 | 789314 | 508231 |
| 水资源合理配置与高效利用体系 | 一、饮用水源保障工程 | 321375 | 181375 | 140000 |
|  | 二、宜兴市外河提水工程 | 6000 | 300 | 5700 |
|  | 三、节水型社会建设 | 176660 | 99660 | 77000 |
|  | 小 计 | 504035 | 281335 | 222700 |
| 水资源保护与河湖健康保障体系 | 一、水环境整治工程 | 1342768 | 1063736 | 279032 |
|  | 二、生态修复工程 | 608854 | 482248 | 126606 |
|  | 三、蓝藻处置及资源化利用工程 | 65000 | 65000 |  |
|  | 小 计 | 2016622 | 1610984 | 405638 |
| 农村水利保障体系 | 一、圩区达标建设工程 | 224700 | 119700 | 105000 |
|  | 二、水网整治与水土保持 | 143170 | 105900 | 37270 |
|  | 三、节水灌溉与泵站改造 | 92000 | 45000 | 47000 |
|  | 四、信息化与基层水利站建设 | 12000 | 7500 | 4500 |
|  | 小 计 | 471870 | 278100 | 193770 |
| 水利信息化与管理服务体系 | 一、水利信息化系统建设 | 51000 | 50500 | 500 |
|  | 二、水利工程管理及防汛设施建设 | 222684 | 118031 | 104653 |
|  | 三、水文市级站网及水文信息服务体系建设 | 20587 | 20587 |  |
|  | 小 计 | 294271 | 189118 | 105153 |
| 水文化传承发展保护体系 | 一、水文化建设工程 | 115000 | 65000 | 50000 |
|  | 二、水景观建设工程 | 200000 | 103000 | 97000 |
|  | 小 计 | 315000 | 168000 | 147000 |
| 合 计 |  | 4899343 | 3316851 | 1582492 |

《关于开展推进水利现代化试点工作的通知》（水规计270号）

《关于加快水利改革发展，推进水利现代化建设的意见》（苏发[2011]1号）

率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化